## SectorAgrícola
SECTOR AGRÍCOLA
|  |  | Producto | Precipitación Efectiva (m3/ha) | Requerimiento de Riego (m3/ha) | Rendimiento (t/ha) | Hectáreas cultivadas | Cantidad de fertilizante (kg/ha) | Concentración máxima permisible del N en el agua (Kg/m3) | Concentración natural del N en el agua (kg/m3) | Producción Anual (t)
|  |  | Papa | 2972 | 437 | 25 | 550 | 1511 | 30 | 0.01 | 13500
|  |  | Frijol | 1884 | 424 | 1.6 | 2 | 97 | 30 | 0.01 | 2.56
|  |  | Maíz | 2875 | 406 | 6 | 45 | 25 | 30 | 0.01 | 270
Papa (Por porducto) HH verde= | CWU verde/Y | 118.88 | m3/t | Papa (por hectárea) HH verde= | 65384 | HH Gris papa= | 2.0143 |  |  |  | Sector | Colombia Millones de (m3) | Subcuenca alta del rio Bogotá
[11 empty] | Huella hídrica Azul Agricola | 6.942,5 | 254928.4
[11 empty] | Huella hídrica Verde Agricola | 54.915 | 1737269.4
HH azul= | CWU azúl/Y | 17.48 | m3/t | HH azul= | 9614 | [5 empty] | Huella hídrica Azul Pecuario | 13,8 | 1626.007
[8 empty] | Total verde agricola= | 1775.5467 |  | Huella hídrica Verde Pecuario | 245.538 | 329.9011
[8 empty] | HHVSectoria= | 2105.4478 |  | Huella hídrica Azul Industrial | 99,7 | 400
Frijol (Por porducto) HH Verde= | CWU verde/Y | 1177.5 | m3/t | Frijol (Por hectárea) HH Verde = | 2355 | HH gris frijol= | 2.0215 |  |  |  | Huella hídrica Azul Domestico | 385,8 | 0.045
HH azul= | CWU azúl/Y | 265 | m3/t | HH azul= | 530
Maíz (Por porducto) HH verde= | CWU verde/Y | 479.1667 | m3/t | Maíz (Por hectárea) HH verde= | 21562.5 | HH gris maiz= | 0.13894
HH azul= | CWU azúl/Y | 67.6667 | m3/t | HH azul= | 3045
Huella Hídrica | m3/t
HH verde | 1775.5467
HH azul | 350.1467
HH gris | 4.1747 | [7 empty] | 0
Total | 2129.868
Huella Hídrica | m3/año
HH verde | 1737269.4
HH azul | 254928.4
HH gris | 4.1747
Total | 1992201.9747

## Sector Pecuario
SECTOR PECUARIO
|  |  |  | Alimento | Precipitación efectiva | Hectareas | Rendimiento | Concentración Natural de Nitratos en la fuente receptora (mg/L) | Concentración de Nitratos de referencia (mg/L)
|  |  |  | Pasto | 7273 | 100 | 22.046 | 0.3 | 10
HH Verde= |  | 329.9011 | m3/ha
Por hectáreas |  | 329.9011 | m3/ha | Animal | Numero de ejemplares | Agua Diaria m3/día | Total Agua consumida (m3/día) | Concentración de materia fecal de N (gr/dia) | Concentración de Orina de N (gr/dia)
|  |  |  | Bobinos | 20395 | 0.07 | 1427.65 | 210.9 | 240.6
|  |  |  | Porcinos | 10830 | 0.01 | 108.3 | 35
HH Azul=(Consumo y servidumbre) |  | 1626.007 | m3 | Equinos | 1800 | 0.05 | 90 | 1750
HH Pecuaria= |  | 2186.4751 | m3 | servidumbre | 0.057 | m3/día
HH Pecuaria= |  | 798063.421 | m3/año
HH Gris Bobinos= | 46.5464
HH Gris Porcinos= | 3.6082
HH Gris Equinos= | 180.4124

## Sector Industrial
SECTOR INDUSTRIAL
|  |  | Agua vertida (m3) | Agua extraida (m3) | Producción Carne y subproductos (Kg) | Empresas (y) | Caudal Vertido (m3/año) | Concentración del contaminante Fosfatos (mg/L) | Concentración del contaminante Nitrato amoniacal (mg/L) | Caudal de entrada (m3/año) | Concentración de entrada Fosfatos (mg/L) | Concentración de entrada Ntrato amoniacal (mg/L) | Concentración Natural de la fuente receptora Fosfatos (mg/L) | Concentración Natural de la fuente receptora Nitratos (mg/L) | Concentración de referencia Fosfatos (mg/L) | Concentración de referencia Nitratos (mg/L)
|  | Vaca/Toro | 4 | 8 | 10800 | 1 | 1460 | 40 | 8.8 | 2920 | 15 | 6.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 10
IND HH Azul (m3/Und PXN) = | 0.00037037
HH Azul (m3/periodo)= | 400 | m3/año
IND HH Gris.= | 0.86519
HH Gris (m3) = | 889.5048 | m3/año

## Sector Domestico
SECTOR DOMESTICO
Parámetro | Consideraciones | Valor | Medida
QCAP IMP [L/s] | Caudal importado a la cuenca
QCAP CUE [L/s] | Caudal captado de la cuenca | 30.03 | L/s |  | 45.6 | l/s
QEPTAP [L/s] | Caudal de entrada a la PTAP | 30,03 | L/s | HH Azul | 0.045 | m3/s
Qempacado PTAP [L/s] | Caudal empacado en la PTAP
QVPTAP [L/s] | Caudal vertido por la PTAP | 2.07 | l/s
QDPTAP [L/s] | Caudal de salida para la distribución de la PTAP | 0.7 | l/s |  | 86.7998 | l/s
QCF [L/s] | Caudal de consumo facturado | 44.8 | l/s | HH gris | 0.085 | m3/s
%P | Porcentaje de pérdidas | 26,12 | %
%FT | Porcentaje de fugas técnicas | 6,18 | %
%AI | Porcentaje de acometidas ilegales | 21 | % | HH industrial | 4043520 | m3/año
QEAI[L/s] | Caudal de entrada de acometidas ilegales | 65 | l/s
QVAI [L/s] | Caudal vertido por las acometidas ilegales | 21 | l/s
C [mg/L] | Concentración de DBO5, SST y NTK en cada una de las etapas | 274 | mg/L
QVUSU [L/s] | Caudal vertido por los usuarios | 43.2 | L/s
Q Tra PTAR | Porcentaje del caudal que es llevado a una PTAR | 83.33 | %
QVPTAR [L/s] | Caudal vertido por los usuarios tratado por una PTAR | 40 | L/s
QVST [L/s] | Caudal vertido por los usuarios sin tratar | 365 | L/s
% R | Porcentaje de remoción de DBO5, SST y NTK de la PTAR | 42 | %
C EPTAP DBO5 (mg/L) | Concentración de DBO5 a la entrada de la PTAP | 274 | mg/L
C VPTAP DBO5 (mg/L) | Concentración de DBO5 en el vertimiento de la PTAP | 20 | mg/L
C VAI DBO5 (mg/L) | Concentración de DBO5en el vertimiento de las acometidas ilegales | 42.3 | mg/L
C VPTAR DBO5 (mg/L) | Concentración de DBO5 en el vertimiento de la PTAR | 35.85 | mg/L
C VST DBO5 (mg/L) | Concentración de DBO5 en el vertimiento por los usuarios sin tratar | 15.5 | mg/L
C CAP CUE (mg/L) | Concentración de DBO5 rn el caudal captado de la cuenca | 27.2 | mg/L
C max (mg/L) | Concentración máxima de DBO5 en el agua | 90 | mg/L
C nat (mg/L( | Concentración natural de DBO5 en el agua | 7 | mg/L

## Referencias
Sector | Referencia
Agricola | CTA (2013) Estimación de la Huella hídrica en una Cuenca Hidrográfica, Guia metodológica y caso de estudio. Lugar: Medellín, Colombia. Sello Editorial.
CTA (2013) Guia metológica de aplicación de la Huella hídrica en Cuenca, Huella hídrica Cuenca Porce. https://www.shareweb.ch/site/Suiz-Agua-Colombia/Documents/Guia_Metodologica_HH_Cuenca.pdf
FAO (2015) Software Cropwat. http://www.fao.org/land-water/databases-and-software/cropwat/es/
FAO (2015) Evapotranspiración del cultivo. Guías para la determinación de los requerimientos de agua de los cultivos. http://www.fao.org/3/a-x0490s.pdf
FAO (2015) Base de datos Climwat. http://www.fao.org/land-water/databases-and-software/climwat-for-cropwat/es/
DANE (2017) El cultivo de la papa (Solanum tuberosum L.) y un estudio de caso de los costos de producción de papa Pastusa Suprema. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/Bol_Insumos_ene_2017.pdf
Alcaldía de Cundinamarca (2013) Estadísticas de Cundinamarca: Agropecuario. http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/b7ea1496-2fb2-403c-87ec-e4a01656ea33/Cap_11.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kNRoLiL
Agroica (2016) Costos de producción por Hectarea de Cebada de Grano. http://www.agroica.gob.pe/sites/default/files/FORRAJES%20CP%20HECTAREA.pdf
Pecuaria | Oviaragón (2011) Ray Grass, una buena alternativa forrajera en regadío. https://oviaragonblog.com/2011/09/12/ray-grass-una-buena-alternativa-forrajera-en-regadio/
Engormix (2016) El uso adecuado del agua em explotaciones de ganado bovino. https://www.engormix.com/ganaderia-leche/articulos/uso-adecuado-agua-explotaciones-t39737.htm
Universidad Francisco Jose de Caldas (2016) Plan de gestión,Manejo, tratamiento de vertimientos líquidos y subproductos de la planta de beneficio de ganado , Municipio de San francisco, Meta, Cundinamarca. http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3496/1/Bola%C3%B1osG%C3%B3mezTaniaMilena2016.pdf
Duarte (2015) Uso del Agua en establecimientos agropecuarios. Sistema de abrevadero https://www.planagropecuario.org.uy/publicaciones/revista/R139/R_139_52.pdf
Industrial | Universidad Nacional Abierta y a Distancia (2016) Programa de gestión integral de vertimientos generados en la granja el encanto en la La Mesa, vereda Zapata- Cundinamarca. https://stadium.unad.edu.co/preview/UNAD.php?url=%2Fbitstream%2F10596%2F6483%2F5%2F52458082.pdf
Resolución 2115 (2007) Ministerio de la protección social y Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. Características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Legislaci%C3%B3n_del_agua/Resoluci%C3%B3n_2115.pdf
Decreto 1575 (2007) Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Disponibilidad-del-recurso-hidrico/Decreto-1575-de-2007.pdf
Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas (2016) Plan de gestión, manejo, tratamiento de vertimientos líquidos y subproductos de la planta de beneficio de ganado municipio de San Francisco, Cundinamarca, http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3496/1/Bola%C3%B1osG%C3%B3mezTaniaMilena2016.pdf
Doméstico | BAS (2000) Planta de tratamiento El salitro Fase I, Congreso nacional Acodal http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/acodal43/salitre.pdf
Universidad Católica de Colombia (2016) Evaluación tecnica y uso sotenible de las PTAP`S, Para el municipio de la Calera https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/13911/4/EVALUACION%20TECNICA%20Y%20USO%20SOSTENIBLE%20DE%20LAS%20PTAP%60S%20PARA%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20LA%20CALERA.pdf
Universidad Católica de Colombia (2016) Propuesta de mejoramiento de las operaciones en la planta de tratamiento de agua residual en el municipio de LA Calera. https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/13947/4/PROPUESTA%20DE%20MEJORAMIENTO%20DE%20LAS%20OPERACIONES%20EN%20LA%20PLANTA%20DE%20TRATAMIENTO%20DE%20AGUA%20RESIDUAL%20EN%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20LA%20CALERA%20(CUNDINAMARCA).pdf
Universidad Pontificia Bolivariana (2013) Determinación de la Huella Hídrica del sector doméstico en la Cuenca del Río Porce. https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/1396/1.%20TRABAJO%20DE%20GRADO%20-%20Determinaci%C3%B3n%20de%20la%20huella%20h%C3%ADdrica%20del%20sector%20dom%C3%A9stico%20en%20la%20cuenca%20del%20r%C3%AD.pdf?sequence=1
Universidad Autónoma de Occidente (2015) Aproximación a la huella hídrica en la Universidad Autónoma de Occidente. https://campussostenible.org/wp-content/uploads/2017/04/anexo-12-huella-hidrica-2015.pdf
Universidad Católica de Manizales (2017) Las conexiones ilegales del sistema de acueducto y sus efectos sobre las laderas de los sectores del Aguacate y barrio Andes de la Ciudad de Manizales. http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10839/1862/Dar%C3%ADo%20Alonso%20Mart%C3%ADnez%20Bland%C3%B3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y
OSE (2012) Cálculos básicos para operación de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) Canelones www.ose.com.uy/descargas/reclutamiento/calculos_basicos.docx
Universidad Nacional de Colombia (2016) Estudios y Diseños Planta de Potabilización de Agua Centro Agropecuario Marengo de la Universidad Nacional de Colombia http://www.bdigital.unal.edu.co/53349/1/sergiozearodriguez.2016.pdf
Universidad Católica de Colombia. (2016) Evaluación técnica de la planta de tratamiento de agua residual (PTAR) de la inspección de pueblo nuevo del municipio de Nlo Cundinamarca. https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/13901/4/EVALUACION%20TECNICA%20DE%20LA%20PLANTA%20DE%20TRATAMIENTO%20DE%20AGUA%20RESIDUAL.pdf
Empresas Públicas de Neiva E.S.P. (2017) Manual de Operación de Planta Las Ceibas. http://www.lasceibas.gov.co/sites/default/files/documentacion/ac-mn-01_manual_de_operacion_de_planta_0.pdf
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (s.f.) Diagnóstico, prospectiva y formulación de la cuenca hidrográfica de los ríos Ubaté y Suárez. https://www.car.gov.co/uploads/files/5ac692fb56934.pdf
Superintendencia de Salud (2015) Resolución 631 de 2015. https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/OtraNormativa/R_MADS_0631_2015.pdf
Chavimochis (s.f.) Descripción de la obra. http://www.chavimochic.gob.pe/images/boletines/ptap.pdf
Universidad Católica de Colombia (2016) Propuesta de mejoramiento de las operaciones en la planta de tratamientode agua residual en el municipio de la Calera Cundinamarca. https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/13947/4/PROPUESTA%20DE%20MEJORAMIENTO%20DE%20LAS%20OPERACIONES%20EN%20LA%20PLANTA%20DE%20TRATAMIENTO%20DE%20AGUA%20RESIDUAL%20EN%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20LA%20CALERA%20(CUNDINAMARCA).pdf