## Análisis Financiero
ANÁLISIS DE COSTOS INICIALES PROPUESTA 1 |  |  |  | ANÁLISIS DE COSTOS INICIALES PROPUESTA 2 |  |  |  | ANÁLISIS DE COSTOS INICIALES PROPUESTA 3
COSTOS INICIALES DEL PROYECTO |  |  |  | COSTOS INICIALES DEL PROYECTO |  |  |  | COSTOS INICIALES DEL PROYECTO
ÍTEM | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | ÍTEM | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | ÍTEM | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
Cargador JuiceBox 2F+T | 1 | 740 | 740 | Cargador ABB Terra Wallbox | 1 | 707.9744 | 707.9744 | Cargador eNext Park | 1 | 1322.1575 | 1322.1575
COSTO CARGADOR | 1 | IVA (19%) | 140.6 | COSTO CARGADOR | 1 | IVA (19%) | 134.5151 | COSTO CARGADOR | 1 | IVA (19%) | 251.2099
|  | TOTAL | 880.6 |  |  | TOTAL | 842.4895 |  |  | TOTAL | 1573.3674
ACCESORIOS CARGADOR |  |  |  | ACCESORIOS CARGADOR |  |  |  | ACCESORIOS CARGADOR
Soporte Metálico para Wall Box (Pedestal) | 1 | 221.23 | 221.23 | Soporte Metálico para Wall Box (Pedestal) | 1 | 221.23 | 221.23 | Soporte Metálico para Wall Box (Pedestal) | 1 | 221.23 | 221.23
Caja de paso Interruptor diferencial IP65 20X20 | 2 | 5.83 | 11.66 | Caja de paso Interruptor diferencial IP65 20X20 | 2 | 5.83 | 11.66 | Caja de paso Interruptor diferencial IP65 20X20 | 2 | 5.83 | 11.66
Totalizador Industrial 75A | 2 | 30.28 | 60.56 | Totalizador Industrial 75A | 2 | 30.28 | 60.56 | Totalizador Industrial 75A | 2 | 30.28 | 60.56
Coraza Americana LT 3/4" | 10 | 1.1 | 11 | Coraza Americana LT 3/4" | 10 | 1.1 | 11 | Coraza Americana LT 3/4" | 10 | 1.1 | 11
Conector recto para coraza americana | 4 | 0.79 | 3.16 | Conector recto para coraza americana | 4 | 0.79 | 3.16 | Conector recto para coraza americana | 4 | 0.79 | 3.16
Conector curvo para coraza americana | 4 | 1.1 | 4.4 | Conector curvo para coraza americana | 4 | 1.1 | 4.4 | Conector curvo para coraza americana | 4 | 1.1 | 4.4
Interruptor Diferencial con Protección de Falla a Tierra 220V 2X40A | 2 | 24 | 48 | Interruptor Diferencial con Protección de Falla a Tierra 220V 2X40A | 2 | 24 | 48 | Interruptor Diferencial con Protección de Falla a Tierra 220V 2X40A | 2 | 24 | 48
Interruptor Termomagnético Bipolar 208V 40A Tipo Riel | 2 | 6.22 | 12.44 | Interruptor Termomagnético Bipolar 208V 40A Tipo Riel | 2 | 6.22 | 12.44 | Interruptor Termomagnético Bipolar 208V 40A Tipo Riel | 2 | 6.22 | 12.44
Ducto PVC 3/4" x 3m | 5 | 1.25 | 6.25 | Ducto PVC 3/4" | 5 | 1.25 | 6.25 | Ducto PVC 3/4" | 5 | 1.25 | 6.25
Codo PVC 3/4" | 10 | 0.14 | 1.4 | Codo PVC 3/4" | 10 | 0.14 | 1.4 | Codo PVC 3/4" | 10 | 0.14 | 1.4
Unión PVC 3/4" | 10 | 0.11 | 1.1 | Unión PVC 3/4" | 10 | 0.11 | 1.1 | Unión PVC 3/4" | 10 | 0.11 | 1.1
Unión en T PVC 3/4" | 6 | 1.64 | 9.84 | Unión en T PVC 3/4" | 6 | 1.64 | 9.84 | Union en T PVC 3/4" | 6 | 1.64 | 9.84
Curva 90° PVC 3/4" | 5 | 0.14 | 0.7 | Curva 90° PVC 3/4" | 5 | 0.14 | 0.7 | Curva 90° PVC 3/4" | 5 | 0.14 | 0.7
Cable de Cobre #8AWG THHN | 10 | 0.95 | 9.5 | Cable de Cobre #8AWG THHN | 10 | 0.95 | 9.5 | Cable de Cobre #8AWG THHN | 10 | 0.95 | 9.5
Cable de Cobre #10AWG THHN | 10 | 0.6 | 6 | Cable de Cobre #10AWG THHN | 10 | 0.6 | 6 | Cable de Cobre #10AWG THHN | 10 | 0.6 | 6
Terminal Tipo Pala 8 | 15 | 0.2 | 3 | Terminal Tipo Pala 8 | 15 | 0.2 | 3 | Terminal Tipo Pala 8 | 15 | 0.2 | 3
Terminal Tipo Pala 10 | 15 | 0.58 | 8.7 | Terminal Tipo Pala 10 | 15 | 0.58 | 8.7 | Terminal Tipo Pala 10 | 15 | 0.58 | 8.7
0
COSTO ACCESORIOS CARGADOR | 113 | IVA (19%) | 79.5986 | COSTO ACCESORIOS CARGADOR | 113 | IVA (19%) | 79.5986 | COSTO ACCESORIOS CARGADOR | 113 | IVA (19%) | 79.5986
|  | TOTAL | 498.5386 |  |  | TOTAL | 498.5386 |  |  | TOTAL | 498.5386
INSTALACIÓN Y OBRA CIVIL |  |  |  | INSTALACIÓN Y OBRA CIVIL |  |  |  | INSTALACIÓN Y OBRA CIVIL
Obra Civil | 1 | 333 | 333 | Obra Civil | 1 | 333 | 333 | Obra Civil | 1 | 333 | 333
Instalación Wall Box | 1 | 249.75 | 249.75 | Instalación Wall Box | 1 | 249.75 | 249.75 | Instalación Wall Box | 1 | 249.75 | 249.75
COSTO ACCESORIOS CARGADOR | 2 | IVA (19%) | 110.7225 | COSTO ACCESORIOS CARGADOR | 2 | IVA (19%) | 110.7225 | COSTO ACCESORIOS CARGADOR | 2 | IVA (19%) | 110.7225
|  | TOTAL | 693.4725 |  |  | TOTAL | 693.4725 |  |  | TOTAL | 693.4725
TOTAL COSTO INICIAL PROPUESTA 1 |  |  | 2072.6111 | TOTAL COSTO INICIAL PROPUESTA 2 |  |  | 2034.5006 | TOTAL COSTO INICIAL PROPUESTA 3 |  |  | 2765.3785
ANÁLISIS DE COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |  |  |  | ANÁLISIS DE COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |  |  |  | ANÁLISIS DE COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO |  |  |  | MANTENIMIENTO |  |  |  | MANTENIMIENTO
Mantenimiento Estación de Carga | 1 | 310.8917 | 310.8917 | Mantenimiento Estación de Carga | 1 | 311 | 311 | Mantenimiento Estación de Carga | 1 | 311 | 311
COSTO TOTAL MANTENIMIENTO |  | TOTAL | 310.8917 | COSTO TOTAL MANTENIMIENTO |  | TOTAL | 311 | COSTO TOTAL MANTENIMIENTO |  | TOTAL | 311
COSTO CONSUMO ANUAL |  |  |  | COSTO CONSUMO ANUAL |  |  |  | COSTO CONSUMO ANUAL
Costo Consumo Anual de Energía | 42032 | 0.15 | 6304.8 | Costo Consumo Anual de Energía | 42600 | 0.15 | 6390 | Costo Consumo Anual de Energía | 42032 | 0.15 | 6304.8
COSTO TOTAL CONSUMO DE ENERGÍA |  | TOTAL | 6304.8 | COSTO TOTAL CONSUMO DE ENERGÍA |  | TOTAL | 6390 | COSTO TOTAL CONSUMO DE ENERGÍA |  | TOTAL | 6304.8
TOTAL COSTO ANUAL MANTENIMIENTO |  |  | 6615.6917 | TOTAL COSTO ANUAL MANTENIMIENTO |  |  | 6701 | TOTAL COSTO ANUAL MANTENIMIENTO |  |  | 6615.8
VARIABLES | VALOR | UNIDAD |  | VARIABLES | VALOR | UNIDAD |  | VARIABLES | VALOR | UNIDAD
n | 10 | Años |  | n | 10 | Años |  | n | 10 | Años
i | 6.25% | Anual |  | i | 6.25% | Anual |  | i | 6.25% | Anual
kWh | 0.15 | Dólares |  | kWh | 0.15 | Dólares |  | kWh | 0.15 | Dólares
Horas de operación al año | 5680 | Horas |  | Horas de operación al año | 5680 | Horas |  | Horas de operación al año | 5680 | Horas

## VPN
Variables | Valor | Unidad
n | 10 | años
i | 6.25% | anual
1. El valor de los cargadores será el fijado por los proponentes.
2. Se toma como tasa de descuento i, para efecto de traer el costo de operación y mantenimiento a valor presente.
3. El costo del kWh se actualizará a la fecha de la evaluación económica.
4. Los periodos de mantenimiento serán los mismos para todos los proponentes.
5. El periodo de evaluación económica en años es de 10.
CI | Costo inicial de la inversión
CAO | Costo anual de la operación primer año
T. CAO a hoy | Total costos anuales de operación traidos a valor presente (periodo n en años)
VPN | Total costo inicial más costos anuales de operación (periodo n en años)
PROPONENTE | COSTO INICIAL | COSTO ANUAL OPERACIÓN | TOTAL ANUALIDAD | VPN
PROPUESTA 1 | 2072.6111 | 6615.6917 | 48120.4958 | 50193.1069
PROPUESTA 2 | 2034.5006 | 6701 | 48741.0023 | 50775.5029
PROPUESTA 3 | 2765.3785 | 6615.8 | 48121.2838 | 50886.6624
Teniendo en cuenta los criterios de evaluación y las obervaciones se concluye que la mejor propuesta es la: |  |  |  | PROPUESTA 1

## Tasa Inflación
AÑO | TASA INFLACIÓN
2017 | 4.09
2018 | 3.18
2019 | 3.8
2020 | 1.61
2021 | 5.62
2022 | 12.22
2023 | 13.2
Promedio | 6.2457

## Flujos
Variables | Valor | Unidad
n | 10 | años
i | 6.25% | anual
PROPUESTA 1
Período | Ingresos | Egresos | Flujo
0 |  | 2072.6111 | -2072.6111
1 | 7938.83 | 6615.6917 | 1323.1383 | VPN
2 | 7938.83 | 6615.6917 | 1323.1383 | 7551.4881
3 | 7938.83 | 6615.6917 | 1323.1383
4 | 7938.83 | 6615.6917 | 1323.1383
5 | 7938.83 | 6615.6917 | 1323.1383
6 | 7938.83 | 6615.6917 | 1323.1383
7 | 7938.83 | 6615.6917 | 1323.1383
8 | 7938.83 | 6615.6917 | 1323.1383
9 | 7938.83 | 6615.6917 | 1323.1383
10 | 7938.83 | 6615.6917 | 1323.1383
11158.7722
PROPUESTA 2
Período | Ingresos | Egresos | Flujo
0 |  | 2034.5006 | -2034.5006
1 | 7938.83 | 6701 | 1237.83 | VPN
2 | 7938.83 | 6701 | 1237.83 | 6969.0921
3 | 7938.83 | 6701 | 1237.83
4 | 7938.83 | 6701 | 1237.83
5 | 7938.83 | 6701 | 1237.83
6 | 7938.83 | 6701 | 1237.83
7 | 7938.83 | 6701 | 1237.83
8 | 7938.83 | 6701 | 1237.83
9 | 7938.83 | 6701 | 1237.83
10 | 7938.83 | 6701 | 1237.83
10343.7993
PROPUESTA 3
Período | Ingresos | Egresos | Flujo
0 |  | 2765.3785 | -2765.3785
1 | 7938.83 | 6615.8 | 1323.03 | VPN
2 | 7938.83 | 6615.8 | 1323.03 | 6857.9326
3 | 7938.83 | 6615.8 | 1323.03
4 | 7938.83 | 6615.8 | 1323.03
5 | 7938.83 | 6615.8 | 1323.03
6 | 7938.83 | 6615.8 | 1323.03
7 | 7938.83 | 6615.8 | 1323.03
8 | 7938.83 | 6615.8 | 1323.03
9 | 7938.83 | 6615.8 | 1323.03
10 | 7938.83 | 6615.8 | 1323.03
10464.9215

## Selección Oferente
| VPN | OFERENTE
| 50193.1069 | PROPUESTA 1
| 50775.5029 | PROPUESTA 2
| 50886.6624 | PROPUESTA 3
Criterio | 50193.1069 | PROPUESTA 1