## CÁLCULOS LADO DERECHO
ANEXO A
CÁLCULOS PASTILLAS LADO DERECHO
| PARTE MUESTRA | OPERADOR A |  | OPERADOR B |  | OPERADOR C |  |  | Σ MED. OPERADOR A | Σ MED. OPERADOR B | Σ MED. OPERADOR C | sumatoria por muestra | suma x muestra)^2
| 1 | 3 | 2.95 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.55 |  | 5.95 | 4.9 | 5.05 | 15.9 | 252.81
| 2 | 2.95 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.95 |  | 5.95 | 6 | 5.95 | 17.9 | 320.41
| 3 | 2.15 | 2.2 | 2.1 | 2.15 | 2.15 | 2.2 |  | 4.35 | 4.25 | 4.35 | 12.95 | 167.7025
| 4 | 2.95 | 3 | 3 | 2.9 | 3 | 2.95 |  | 5.95 | 5.9 | 5.95 | 17.8 | 316.84
| 5 | 2.9 | 2.95 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3.05 |  | 5.85 | 5.8 | 6.05 | 17.7 | 313.29
| 6 | 3 | 2.95 | 2.9 | 2.95 | 3 | 3 |  | 5.95 | 5.85 | 6 | 17.8 | 316.84
| 7 | 2.95 | 2.9 | 2.8 | 2.85 | 3 | 2.9 |  | 5.85 | 5.65 | 5.9 | 17.4 | 302.76
| 8 | 3.35 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 |  | 6.65 | 6.6 | 6.7 | 19.95 | 398.0025
| 9 | 2.45 | 2.5 | 2.35 | 2.4 | 2.5 | 2.45 |  | 4.95 | 4.75 | 4.95 | 14.65 | 214.6225
| 10 | 3 | 3.05 | 3 | 3.05 | 3 | 3.1 |  | 6.05 | 6.05 | 6.1 | 18.2 | 331.24
| Σ | 57.5 |  | 55.75 |  | 57
PASO 1
Se calcula la suma total de todos los datos, como lo muestra la ecuación | [8 empty] | T | 170.25 | (a) No de operadores |  |  | 3
[11 empty] | (b) No de partes |  |  | 10
[11 empty] | (n) No medidas para cada parte por cada operador |  |  | 2
[11 empty] | (N) No total de datos |  |  | 60
PASO 2 | [10 empty] | (T) tolerancia de la caracteristica |  |  | 0.6
Se calcula la suma del cuadrado de todos los datos por medio de la ecuación | [8 empty] | Tx2 | 489.5225
PASO 3
Se calcula la suma de los cuadrados totales de las combinaciones de factores dividido por el tamaño muestral respectivo, por medio de la ecuación | [8 empty] | T2c | 489.4712
PASO 4
Se calcula la suma de los totales para el factor 1 (operadores) y se divide por su espacio muestral respectivo por medio de la ecuación
[9 empty] | T12 | 483.1656
PASO 5
Se calcula la suma de los totales para el factor 2 (partes) y se divide por su tamaño muestral, por medio de la ecuación. | [8 empty] | T22 | 489.0863
PASO 6
Se calcula las sumas de los cuadrados necesarios, por medio de las ecuaciones siguientes | [8 empty] | SSA | 0.08125
[9 empty] | SSB | 6.0019
[9 empty] | SSAB | 0.30375
[9 empty] | SSE | 0.05125
[9 empty] | SST | 6.4381
PASO 7
Tabla de ANOVA para un sistema de mediciones
FUENTE DE VARIACIÓN | SUMA CUADRADOS | GRADOS DE LIBERTAD | CUADRADOS MEDIOS |  |  | FUENTE DE VARIACIÓN | SUMA CUADRADOS | GRADOS DE LIBERTAD | CUADRADOS MEDIOS
Operador | SSA | a-1 |  |  |  | Operador | 0.08125 | 2 | 0.040625
Partes | SSB | b-1 |  |  |  | Partes | 6.0019 | 9 | 0.66687
Interacción | SSAB | (a-1)(b-1) |  |  |  | Interacción | 0.30375 | 18 | 0.016875
Error | SSE | ab(n-1) |  |  |  | Error | 0.05125 | 30 | 0.0017083
Total | SST | N-1 |  |  |  | Total | 6.4381 | 59
PASO 8
Calculo de la repetibilidad del sistema de medida | [7 empty] | r | 0.21286 | mm
PASO 9
Calculo del porcentaje de la repetibilidad del sistema de medida | [7 empty] | %r | 35.4766 | %
PASO 10
Calculo de la reproducibilidad del sistema de medida
[8 empty] | R | 0.17747 | mm
PASO 11
Calculo del porcentaje de reproducibilidad
[8 empty] | %R | 29.5783 | %
PASO 12
La interacción entre los operarios y las partes
[8 empty] | I | 0.44847 | mm
PASO 13
Calculo del porcentaje de la interaccion entre operarios y las partes
[8 empty] | % I | 74.7457 | %
PASO 14
Relacion entre repetibilidad y reproducibilidad
[8 empty] | r&R | 0.52719
PASO 15
Porcentaje entre la relacion de repetibilidad y reproducibilidad
[10 empty] | %r&R | 87.8657 | %
𝑀𝑆𝐴=𝑆𝑆𝐴/(𝑎−1)
𝑀𝑆𝐵=𝑆𝑆𝐵/(𝑏−1)
𝑀𝑆𝐴𝐵=𝑆𝑆𝐴𝐵/((𝑎−1)∗(𝑏−1))
𝑀𝑆𝐸=𝑆𝑆𝐸/(𝑎𝑏∗(𝑛−1))

## CÁLCULOS LADO IZQUIERDO
ANEXO B
CÁLCULOS PASTILLAS LADO IZQUIERDO
| PARTE MUESTRA | OPERADOR A |  | OPERADOR B |  | OPERADOR C |  |  | Σ MED. OPERADOR A | Σ MED. OPERADOR B | Σ MED. OPERADOR C | sumatoria por muestra | suma x muestra)^2
| 1 | 2.9 | 3 | 2.4 | 2.45 | 2.35 | 2.4 |  | 5.9 | 4.85 | 4.75 | 15.5 | 240.25
| 2 | 3 | 3 | 3.1 | 3.05 | 3 | 3 |  | 6 | 6.15 | 6 | 18.15 | 329.4225
| 3 | 3 | 2.95 | 3 | 3 | 2.95 | 3 |  | 5.95 | 6 | 5.95 | 17.9 | 320.41
| 4 | 3 | 3 | 2.95 | 2.9 | 3 | 3 |  | 6 | 5.85 | 6 | 17.85 | 318.6225
| 5 | 3.1 | 3.05 | 3.15 | 3.1 | 3 | 3 |  | 6.15 | 6.25 | 6 | 18.4 | 338.56
| 6 | 3 | 3 | 3.1 | 3.15 | 3 | 3.05 |  | 6 | 6.25 | 6.05 | 18.3 | 334.89
| 7 | 4 | 3.9 | 3.8 | 3.85 | 3.85 | 3.9 |  | 7.9 | 7.65 | 7.75 | 23.3 | 542.89
| 8 | 3 | 2.95 | 2.95 | 3 | 3 | 3.05 |  | 5.95 | 5.95 | 6.05 | 17.95 | 322.2025
| 9 | 2.45 | 2.5 | 2.4 | 2.45 | 2.5 | 2.45 |  | 4.95 | 4.85 | 4.95 | 14.75 | 217.5625
| 10 | 3 | 2.95 | 2.9 | 2.95 | 2.85 | 2.9 |  | 5.95 | 5.85 | 5.75 | 17.55 | 308.0025
| Σ | 60.75 |  | 59.65 |  | 59.25
PASO 1
Se calcula la suma total de todos los datos, como lo muestra la ecuación | [8 empty] | T | 179.65 | (a) No de operadores |  |  | 3
[11 empty] | (b) No de partes |  |  | 10
[11 empty] | (n) No medidas para cada parte por cada operador |  |  | 2
[11 empty] | (N) No total de datos |  |  | 60
PASO 2 | [10 empty] | (T) tolerancia de la caracteristica |  |  | 0.6
Se calcula la suma del cuadrado de todos los datos por medio de la ecuación | [8 empty] | Tx2 | 545.9925
PASO 3
Se calcula la suma de los cuadrados totales de las combinaciones de factores dividido por el tamaño muestral respectivo, por medio de la ecuación | [8 empty] | T2c | 545.9563
PASO 4
Se calcula la suma de los totales para el factor 1 (operadores) y se divide por su espacio muestral respectivo por medio de la ecuación
[9 empty] | T12 | 537.9624
PASO 5
Se calcula la suma de los totales para el factor 2 (partes) y se divide por su tamaño muestral, por medio de la ecuación. | [8 empty] | T22 | 545.4688
PASO 6
Se calcula las sumas de los cuadrados necesarios, por medio de las ecuaciones siguientes | [8 empty] | SSA | 0.060333
[9 empty] | SSB | 7.5667
[9 empty] | SSAB | 0.42717
[9 empty] | SSE | 0.03625
[9 empty] | SST | 8.0905
PASO 7
Tabla de ANOVA para un sistema de mediciones
FUENTE DE VARIACIÓN | SUMA CUADRADOS | GRADOS DE LIBERTAD | CUADRADOS MEDIOS |  |  | FUENTE DE VARIACIÓN | SUMA CUADRADOS | GRADOS DE LIBERTAD | CUADRADOS MEDIOS
Operador | SSA | a-1 |  |  |  | Operador | 0.060333 | 2 | 0.030167
Partes | SSB | b-1 |  |  |  | Partes | 7.5667 | 9 | 0.84075
Interacción | SSAB | (a-1)(b-1) |  |  |  | Interacción | 0.42717 | 18 | 0.023731
Error | SSE | ab(n-1) |  |  |  | Error | 0.03625 | 30 | 0.0012083
Total | SST | N-1 |  |  |  | Total | 8.0905 | 59
PASO 8
Calculo de la repetibilidad del sistema de medida | [7 empty] | r | 0.17902 | mm
PASO 9
Calculo del porcentaje de la repetibilidad del sistema de medida | [7 empty] | %r | 29.8366 | %
PASO 10
Calculo de la reproducibilidad del sistema de medida
[8 empty] | R | 0.092379 | mm
PASO 11
Calculo del porcentaje de reproducibilidad
[8 empty] | %R | 15.3965 | %
PASO 12
La interacción entre los operarios y las partes
[8 empty] | I | 0.54652 | mm
PASO 13
Calculo del porcentaje de la interaccion entre operarios y las partes
[8 empty] | % I | 91.0868 | %
PASO 14
Relacion entre repetibilidad y reproducibilidad
[8 empty] | r&R | 0.58247
PASO 15
Porcentaje entre la relacion de repetibilidad y reproducibilidad
[10 empty] | %r&R | 97.0777 | %
𝑀𝑆𝐴=𝑆𝑆𝐴/(𝑎−1)
𝑀𝑆𝐵=𝑆𝑆𝐵/(𝑏−1)
𝑀𝑆𝐴𝐵=𝑆𝑆𝐴𝐵/((𝑎−1)∗(𝑏−1))
𝑀𝑆𝐸=𝑆𝑆𝐸/(𝑎𝑏∗(𝑛−1))

## M. RANGOS Y PROMEDIOS (hidden)
MUESTRA | OPERARIO A |  |  |  | OPERARIO B |  |  |  | OPERARIO C
| 1 Medición | 2 Medición | 3 Medición | RANGO | 1 Medición | 2 Medición | 3 Medición | RANGO | 1 Medición | 2 Medición | 3 Medición | RANGO
1 | 3 | 2.95 |  | 0.05 | 2.4 | 2.5 |  | 0.1 | 2.5 | 2.55 |  | 0.05
2 | 2.95 | 3 |  | 0.05 | 3 | 3 |  | 0 | 3 | 2.95 |  | 0.05
3 | 2.15 | 2.2 |  | 0.05 | 2.1 | 2.15 |  | 0.05 | 2.15 | 2.2 |  | 0.05
4 | 2.95 | 3 |  | 0.05 | 3 | 2.9 |  | 0.1 | 3 | 2.95 |  | 0.05
5 | 2.9 | 2.95 |  | 0.05 | 2.9 | 2.9 |  | 0 | 3 | 3.05 |  | 0.05
6 | 3 | 2.95 |  | 0.05 | 2.9 | 2.95 |  | 0.05 | 3 | 3 |  | 0
7 | 2.95 | 2.9 |  | 0.05 | 2.8 | 2.85 |  | 0.05 | 3 | 2.9 |  | 0.1
8 | 3.35 | 3.3 |  | 0.05 | 3.3 | 3.3 |  | 0 | 3.4 | 3.3 |  | 0.1
9 | 2.45 | 2.5 |  | 0.05 | 2.35 | 2.4 |  | 0.05 | 2.5 | 2.45 |  | 0.05
10 | 3 | 3.05 |  | 0.05 | 3 | 3.05 |  | 0.05 | 3 | 3.1 |  | 0.1
|  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.045 |  |  |  | 0.06
|  | 2.875 |  |  |  | 2.7875 |  |  |  | 2.85
|  | 0.051667 |  |  |  | 2.875 |  |  |  | 2.7875 |  |  | 0.0875
# PRUEBAS | D4 | K1 |  | #OPERARIOS | K2
[7 empty] | n*r | 20
2 | 3.27 | 4.56 |  | 2 | 3.65 |  | TOLERANCIA | 0.6
3 | 2.58 | 3.05 |  | 3 | 2.7
CALCULO UNO
Calcule el limite superior de control de rangos LSCR |  |  |  |  | LSCR |  | 0.16895
ningun rango supera el limite
CALCULO DOS
ANALISIS DE LA UNIDAD DE MEDIDA |  |  |  |  | ANALISIS DEL PORCENTAJE DE TOLERANCIA
Repetibilidad - Variación en el equipo
|  |  | 0.2356 |  | %SDR={(SDR)/TOLERANCIA}*(100) |  |  | 39.27% |  | CRITERIOS DE ANALISIS
Menor al 10% aceptable
Reproducibilidad - Variación por el operario | [9 empty] | Entre el 10% y 30 % puede ser aceptable
Mayor al 30 % no aceptable
|  |  | 0.23625 |  | %SDM={(SDM)/TOLERANCIA}*(100) |  |  | 39.38%
Repetibilidad y Reproducibilidad R&R
|  |  | 0.33365 |  |  |  |  | 55.61%
NOTA | Todos los calculos estan basados en 5,15 sigmas (99%) del area bajo la curva normal
𝒙 ̅_𝑨=
𝒙 ̅_𝑩=
𝒙 ̅_𝑪=
𝑹 ̅_𝑩=
𝑹 ̅_𝑪=
𝑹 ̅_𝑨=
𝑹 ̅=
𝑴𝒂𝒙𝒙 ̅
𝑴_𝒊 𝒏𝒙 ̅
𝑫ⅈ𝑭𝒙 ̅
𝑹 ̅∗ 𝑫𝟒 =
𝑺𝑫𝑹=𝑹 ̅∗𝒌_𝟏
SDM=
SDM=√([𝑫ⅈ𝒇𝒙 ̅⋅𝒌_𝟐 ]^𝟐−(𝑺𝑫𝑹)^𝟐/(𝒏⋅𝒓))
R&R=
R&R=√([𝑺𝑫𝑹]^𝟐+(𝑺𝑫𝑴)𝟐)
%R&R=
%R&R=√([%𝑺𝑫𝑹]^𝟐+(%𝑺𝑫𝑴)𝟐)

## RANGOS&PROMEDIO DERECHO OPER
ANEXO C
GRÁFICOS DE CONTROL LADO DERECHO POR OPERARIO
MUESTRA | OPERARIO A |  |  | OPERARIO B |  |  | OPERARIO C
| 1 Medición | 2 Medición | RANGO | 1 Medición | 2 Medición | RANGO | 1 Medición | 2 Medición | RANGO
1 | 3 | 2.95 | 0.05 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 2.55 | 0.05
2 | 2.95 | 3 | 0.05 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2.95 | 0.05
3 | 2.15 | 2.2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 0.05 | 2.15 | 2.2 | 0.05
4 | 2.95 | 3 | 0.05 | 3 | 2.9 | 0.1 | 3 | 2.95 | 0.05
5 | 2.9 | 2.95 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3 | 3.05 | 0.05
6 | 3 | 2.95 | 0.05 | 2.9 | 2.95 | 0.05 | 3 | 3 | 0
7 | 2.95 | 2.9 | 0.05 | 2.8 | 2.85 | 0.05 | 3 | 2.9 | 0.1
8 | 3.35 | 3.3 | 0.05 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.3 | 0.1
9 | 2.45 | 2.5 | 0.05 | 2.35 | 2.4 | 0.05 | 2.5 | 2.45 | 0.05
10 | 3 | 3.05 | 0.05 | 3 | 3.05 | 0.05 | 3 | 3.1 | 0.1
| R' |  | 0.05 | R' |  | 0.045 | R' |  | 0.06
Gráficos de promedios | [5 empty] | Gráficos de rangos
Operario A | [5 empty] | Operario B
CONSTANTES |  |  | PROMEDIO | 2.875 |  | CONSTANTES |  |  | PROMEDIO | 2.7875
A2 | 0.18 |  | RANGO PROMEDIO | 0.05 |  | D4 | 1.585 |  | RANGO PROMEDIO | 0.045
A1 | 0.671 |  |  |  |  | D3 | 0.415
D3 | 0.415 |  | LC | 2.875 |  |  |  |  | LC | 0.045
D4 | 1.585 |  | LSC | 2.884 |  |  |  |  | LSC | 0.071325
|  |  | LIC | 2.866 |  |  |  |  | LIC | 0.018675
TABLA DE DATOS | [6 empty] | TABLA DE DATOS
Medición | LC | LSC | LIC |  |  |  | Rango | LC | LSC | LIC
3 | 2.875 | 2.884 | 2.866 |  |  |  | 0.1 | 0.045 | 0.071325 | 0.018675
2.95 | 2.875 | 2.884 | 2.866 |  |  |  | 0 | 0.045 | 0.071325 | 0.018675
2.15 | 2.875 | 2.884 | 2.866 |  |  |  | 0.05 | 0.045 | 0.071325 | 0.018675
2.95 | 2.875 | 2.884 | 2.866 |  |  |  | 0.1 | 0.045 | 0.071325 | 0.018675
2.9 | 2.875 | 2.884 | 2.866 |  |  |  | 0 | 0.045 | 0.071325 | 0.018675
3 | 2.875 | 2.884 | 2.866 |  |  |  | 0.05 | 0.045 | 0.071325 | 0.018675
2.95 | 2.875 | 2.884 | 2.866 |  |  |  | 0.05 | 0.045 | 0.071325 | 0.018675
3.35 | 2.875 | 2.884 | 2.866 |  |  |  | 0 | 0.045 | 0.071325 | 0.018675
2.45 | 2.875 | 2.884 | 2.866 |  |  |  | 0.05 | 0.045 | 0.071325 | 0.018675
3 | 2.875 | 2.884 | 2.866 |  |  |  | 0.05 | 0.045 | 0.071325 | 0.018675
2.95 | 2.875 | 2.884 | 2.866
3 | 2.875 | 2.884 | 2.866
2.2 | 2.875 | 2.884 | 2.866
3 | 2.875 | 2.884 | 2.866
2.95 | 2.875 | 2.884 | 2.866
2.95 | 2.875 | 2.884 | 2.866
2.9 | 2.875 | 2.884 | 2.866
3.3 | 2.875 | 2.884 | 2.866
2.5 | 2.875 | 2.884 | 2.866
3.05 | 2.875 | 2.884 | 2.866
Operario C
Operario B | [5 empty] | PROMEDIO | 2.85
[6 empty] | RANGO PROMEDIO | 0.06
PROMEDIO | 2.7875
RANGO PROMEDIO | 0.045 |  |  |  |  | LC | 0.06
[6 empty] | LSC | 0.0951
LC | 2.7875 |  |  |  |  | LIC | 0.0249
LSC | 2.7956
LIC | 2.7794 | [5 empty] | TABLA DE DATOS
[7 empty] | Rango | LC | LSC | LIC
TABLA DE DATOS | [6 empty] | 0.05 | 0.06 | 0.0951 | 0.0249
Medición | LC | LSC | LIC |  |  |  | 0.05 | 0.06 | 0.0951 | 0.0249
2.4 | 2.7875 | 2.7956 | 2.7794 |  |  |  | 0.05 | 0.06 | 0.0951 | 0.0249
3 | 2.7875 | 2.7956 | 2.7794 |  |  |  | 0.05 | 0.06 | 0.0951 | 0.0249
2.1 | 2.7875 | 2.7956 | 2.7794 |  |  |  | 0.05 | 0.06 | 0.0951 | 0.0249
3 | 2.7875 | 2.7956 | 2.7794 |  |  |  | 0 | 0.06 | 0.0951 | 0.0249
2.9 | 2.7875 | 2.7956 | 2.7794 |  |  |  | 0.1 | 0.06 | 0.0951 | 0.0249
2.9 | 2.7875 | 2.7956 | 2.7794 |  |  |  | 0.1 | 0.06 | 0.0951 | 0.0249
2.8 | 2.7875 | 2.7956 | 2.7794 |  |  |  | 0.05 | 0.06 | 0.0951 | 0.0249
3.3 | 2.7875 | 2.7956 | 2.7794 |  |  |  | 0.1 | 0.06 | 0.0951 | 0.0249
2.35 | 2.7875 | 2.7956 | 2.7794
3 | 2.7875 | 2.7956 | 2.7794
2.5 | 2.7875 | 2.7956 | 2.7794
3 | 2.7875 | 2.7956 | 2.7794
2.15 | 2.7875 | 2.7956 | 2.7794
2.9 | 2.7875 | 2.7956 | 2.7794
2.9 | 2.7875 | 2.7956 | 2.7794
2.95 | 2.7875 | 2.7956 | 2.7794
2.85 | 2.7875 | 2.7956 | 2.7794
3.3 | 2.7875 | 2.7956 | 2.7794
2.4 | 2.7875 | 2.7956 | 2.7794
3.05 | 2.7875 | 2.7956 | 2.7794
Operario C
PROMEDIO | 2.85
RANGO PROMEDIO | 0.06
LC | 2.85
LSC | 2.8608
LIC | 2.8392
TABLA DE DATOS
Medición | LC | LSC | LIC
2.5 | 2.85 | 2.8608 | 2.8392
3 | 2.85 | 2.8608 | 2.8392
2.15 | 2.85 | 2.8608 | 2.8392
3 | 2.85 | 2.8608 | 2.8392
3 | 2.85 | 2.8608 | 2.8392
3 | 2.85 | 2.8608 | 2.8392
3 | 2.85 | 2.8608 | 2.8392
3.4 | 2.85 | 2.8608 | 2.8392
2.5 | 2.85 | 2.8608 | 2.8392
3 | 2.85 | 2.8608 | 2.8392
2.55 | 2.85 | 2.8608 | 2.8392
2.95 | 2.85 | 2.8608 | 2.8392
2.2 | 2.85 | 2.8608 | 2.8392
2.95 | 2.85 | 2.8608 | 2.8392
3.05 | 2.85 | 2.8608 | 2.8392
3 | 2.85 | 2.8608 | 2.8392
2.9 | 2.85 | 2.8608 | 2.8392
3.3 | 2.85 | 2.8608 | 2.8392
2.45 | 2.85 | 2.8608 | 2.8392
3.1 | 2.85 | 2.8608 | 2.8392

## RANGOS&PROMEDIO DERECHO MUESTRA
ANEXO D
GRÁFICOS DE CONTROL LADO DERECHO POR MUESTRA
MUESTRA | OPERARIO A |  |  | OPERARIO B |  |  | OPERARIO C
| 1 Medición | 2 Medición | RANGO | 1 Medición | 2 Medición | RANGO | 1 Medición | 2 Medición | RANGO
1 | 3 | 2.95 | 0.05 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 2.55 | 0.05
2 | 2.95 | 3 | 0.05 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2.95 | 0.05
3 | 2.15 | 2.2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 0.05 | 2.15 | 2.2 | 0.05
4 | 2.95 | 3 | 0.05 | 3 | 2.9 | 0.1 | 3 | 2.95 | 0.05
5 | 2.9 | 2.95 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3 | 3.05 | 0.05
6 | 3 | 2.95 | 0.05 | 2.9 | 2.95 | 0.05 | 3 | 3 | 0
7 | 2.95 | 2.9 | 0.05 | 2.8 | 2.85 | 0.05 | 3 | 2.9 | 0.1
8 | 3.35 | 3.3 | 0.05 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.3 | 0.1
9 | 2.45 | 2.5 | 0.05 | 2.35 | 2.4 | 0.05 | 2.5 | 2.45 | 0.05
10 | 3 | 3.05 | 0.05 | 3 | 3.05 | 0.05 | 3 | 3.1 | 0.1
| R' |  | 0.05 | R' |  | 0.045 | R' |  | 0.06
Gráficos de promedios | [5 empty] | Gráficos de rangos
Muestra 1 | [5 empty] | Muestra 1
CONSTANTES |  |  | PROMEDIO | 2.65 |  | CONSTANTES |  |  | PROMEDIO | 2.65
A2 | 0.483 |  | RANGO PROMEDIO | 0.066667 |  | D4 | 2.004 |  | RANGO PROMEDIO | 0.066667
A1 | 1.225 |  |  |  |  | D3 | 0
|  |  | LC | 2.65 |  |  |  |  | LC | 0.066667
|  |  | LSC | 2.6822 |  |  |  |  | LSC | 0.1336
|  |  | LIC | 2.6178 |  |  |  |  | LIC | 0
TABLA DE DATOS | [6 empty] | TABLA DE DATOS
Medición | LC | LSC | LIC |  |  |  | Rango | LC | LSC | LIC
3 | 2.65 | 2.6822 | 2.6178 |  |  |  | 0.05 | 0.066667 | 0.1336 | 0
2.95 | 2.65 | 2.6822 | 2.6178 |  |  |  | 0.1 | 0.066667 | 0.1336 | 0
2.4 | 2.65 | 2.6822 | 2.6178 |  |  |  | 0.05 | 0.066667 | 0.1336 | 0
2.5 | 2.65 | 2.6822 | 2.6178
2.5 | 2.65 | 2.6822 | 2.6178
2.55 | 2.65 | 2.6822 | 2.6178
Muestra 2 | [5 empty] | Muestra 2
PROMEDIO | 2.9833 |  |  |  |  | PROMEDIO | 2.9833
RANGO PROMEDIO | 0.033333 |  |  |  |  | RANGO PROMEDIO | 0.033333
LC | 2.9833 |  |  |  |  | LC | 0.033333
LSC | 2.9994 |  |  |  |  | LSC | 0.0668
LIC | 2.9672 |  |  |  |  | LIC | 0
TABLA DE DATOS | [6 empty] | TABLA DE DATOS
Medición | LC | LSC | LIC |  |  |  | Rango | LC | LSC | LIC
2.95 | 2.9833 | 2.9994 | 2.9672 |  |  |  | 0.05 | 0.033333 | 0.0668 | 0
3 | 2.9833 | 2.9994 | 2.9672 |  |  |  | 0 | 0.033333 | 0.0668 | 0
3 | 2.9833 | 2.9994 | 2.9672 |  |  |  | 0.05 | 0.033333 | 0.0668 | 0
3 | 2.9833 | 2.9994 | 2.9672
3 | 2.9833 | 2.9994 | 2.9672
2.95 | 2.9833 | 2.9994 | 2.9672
Muestra 3
PROMEDIO | 2.1583
RANGO PROMEDIO | 0.05
LC | 2.1583
LSC | 2.1825
LIC | 2.1342
TABLA DE DATOS
Medición | LC | LSC | LIC
2.15 | 2.1583 | 2.1825 | 2.1342
2.2 | 2.1583 | 2.1825 | 2.1342
2.1 | 2.1583 | 2.1825 | 2.1342
2.15 | 2.1583 | 2.1825 | 2.1342
2.15 | 2.1583 | 2.1825 | 2.1342
2.2 | 2.1583 | 2.1825 | 2.1342
Muestra 4
PROMEDIO | 2.9667
RANGO PROMEDIO | 0.066667
LC | 2.9667
LSC | 2.9989
LIC | 2.9345
TABLA DE DATOS
Medición | LC | LSC | LIC
2.95 | 2.9667 | 2.9989 | 2.9345
3 | 2.9667 | 2.9989 | 2.9345
3 | 2.9667 | 2.9989 | 2.9345
2.9 | 2.9667 | 2.9989 | 2.9345
3 | 2.9667 | 2.9989 | 2.9345
2.95 | 2.9667 | 2.9989 | 2.9345
Muestra 5
PROMEDIO | 2.95
RANGO PROMEDIO | 0.033333
LC | 2.95
LSC | 2.9661
LIC | 2.9339
TABLA DE DATOS
Medición | LC | LSC | LIC
2.9 | 2.95 | 2.9661 | 2.9339
2.95 | 2.95 | 2.9661 | 2.9339
2.9 | 2.95 | 2.9661 | 2.9339
2.9 | 2.95 | 2.9661 | 2.9339
3 | 2.95 | 2.9661 | 2.9339
3.05 | 2.95 | 2.9661 | 2.9339
Muestra 6
PROMEDIO | 2.9667
RANGO PROMEDIO | 0.033333
LC | 2.9667
LSC | 2.9828
LIC | 2.9506
TABLA DE DATOS
Medición | LC | LSC | LIC
3 | 2.9667 | 2.9828 | 2.9506
2.95 | 2.9667 | 2.9828 | 2.9506
2.9 | 2.9667 | 2.9828 | 2.9506
2.95 | 2.9667 | 2.9828 | 2.9506
3 | 2.9667 | 2.9828 | 2.9506
3 | 2.9667 | 2.9828 | 2.9506
Muestra 7
PROMEDIO | 2.9
RANGO PROMEDIO | 0.066667
LC | 2.9
LSC | 2.9322
LIC | 2.8678
TABLA DE DATOS
Medición | LC | LSC | LIC
2.95 | 2.9 | 2.9322 | 2.8678
2.9 | 2.9 | 2.9322 | 2.8678
2.8 | 2.9 | 2.9322 | 2.8678
2.85 | 2.9 | 2.9322 | 2.8678
3 | 2.9 | 2.9322 | 2.8678
2.9 | 2.9 | 2.9322 | 2.8678
Muestra 8
PROMEDIO | 3.325
RANGO PROMEDIO | 0.05
LC | 3.325
LSC | 3.3491
LIC | 3.3008
TABLA DE DATOS
Medición | LC | LSC | LIC
3.35 | 3.325 | 3.3491 | 3.3008
3.3 | 3.325 | 3.3491 | 3.3008
3.3 | 3.325 | 3.3491 | 3.3008
3.3 | 3.325 | 3.3491 | 3.3008
3.4 | 3.325 | 3.3491 | 3.3008
3.3 | 3.325 | 3.3491 | 3.3008
Muestra 9
PROMEDIO | 2.4417
RANGO PROMEDIO | 0.05
LC | 2.4417
LSC | 2.4658
LIC | 2.4175
TABLA DE DATOS
Medición | LC | LSC | LIC
2.45 | 2.4417 | 2.4658 | 2.4175
2.5 | 2.4417 | 2.4658 | 2.4175
2.35 | 2.4417 | 2.4658 | 2.4175
2.4 | 2.4417 | 2.4658 | 2.4175
2.5 | 2.4417 | 2.4658 | 2.4175
2.45 | 2.4417 | 2.4658 | 2.4175
Muestra 10
PROMEDIO | 3.0333
RANGO PROMEDIO | 0.066667
LC | 3.0333
LSC | 3.0655
LIC | 3.0011
TABLA DE DATOS
Medición | LC | LSC | LIC
3 | 3.0333 | 3.0655 | 3.0011
3.05 | 3.0333 | 3.0655 | 3.0011
3 | 3.0333 | 3.0655 | 3.0011
3.05 | 3.0333 | 3.0655 | 3.0011
3 | 3.0333 | 3.0655 | 3.0011
3.1 | 3.0333 | 3.0655 | 3.0011

## DESVIACIÓN E DERECHO
ANEXO E
GRÁFICOS DESVIACIÓN ESTANDAR LADO DERECHO
MUESTRA | OPERARIO A |  |  | OPERARIO B |  |  | OPERARIO C
| 1 Medición | 2 Medición | RANGO | 1 Medición | 2 Medición | RANGO | 1 Medición | 2 Medición | RANGO
1 | 3 | 2.95 | 0.05 | 2.4 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 2.55 | 0.05
2 | 2.95 | 3 | 0.05 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2.95 | 0.05
3 | 2.15 | 2.2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 0.05 | 2.15 | 2.2 | 0.05
4 | 2.95 | 3 | 0.05 | 3 | 2.9 | 0.1 | 3 | 2.95 | 0.05
5 | 2.9 | 2.95 | 0.05 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3 | 3.05 | 0.05
6 | 3 | 2.95 | 0.05 | 2.9 | 2.95 | 0.05 | 3 | 3 | 0
7 | 2.95 | 2.9 | 0.05 | 2.8 | 2.85 | 0.05 | 3 | 2.9 | 0.1
8 | 3.35 | 3.3 | 0.05 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.3 | 0.1
9 | 2.45 | 2.5 | 0.05 | 2.35 | 2.4 | 0.05 | 2.5 | 2.45 | 0.05
10 | 3 | 3.05 | 0.05 | 3 | 3.05 | 0.05 | 3 | 3.1 | 0.1
| R' |  | 0.05 | R' |  | 0.045 | R' |  | 0.06
Gráficos desviación estandar
Operario A
Desviación Estandar |  | 0.31225 |  | PROMEDIO | 2.875
LC | 2.875
LSC | 3.8117
LIC | 1.9383
TABLA DE DATOS
Medición | LC | LSC | LIC
3 | 2.875 | 3.8117 | 1.9383
2.95 | 2.875 | 3.8117 | 1.9383
2.15 | 2.875 | 3.8117 | 1.9383
2.95 | 2.875 | 3.8117 | 1.9383
2.9 | 2.875 | 3.8117 | 1.9383
3 | 2.875 | 3.8117 | 1.9383
2.95 | 2.875 | 3.8117 | 1.9383
3.35 | 2.875 | 3.8117 | 1.9383
2.45 | 2.875 | 3.8117 | 1.9383
3 | 2.875 | 3.8117 | 1.9383
2.95 | 2.875 | 3.8117 | 1.9383
3 | 2.875 | 3.8117 | 1.9383
2.2 | 2.875 | 3.8117 | 1.9383
3 | 2.875 | 3.8117 | 1.9383
2.95 | 2.875 | 3.8117 | 1.9383
2.95 | 2.875 | 3.8117 | 1.9383
2.9 | 2.875 | 3.8117 | 1.9383
3.3 | 2.875 | 3.8117 | 1.9383
2.5 | 2.875 | 3.8117 | 1.9383
3.05 | 2.875 | 3.8117 | 1.9383
Operario B
Desviación Estandar |  | 0.34863 |  | PROMEDIO | 2.7875
LC | 2.7875
LSC | 3.8334
LIC | 1.7416
TABLA DE DATOS
Medición | LC | LSC | LIC
2.4 | 2.7875 | 3.8334 | 1.7416
3 | 2.7875 | 3.8334 | 1.7416
2.1 | 2.7875 | 3.8334 | 1.7416
3 | 2.7875 | 3.8334 | 1.7416
2.9 | 2.7875 | 3.8334 | 1.7416
2.9 | 2.7875 | 3.8334 | 1.7416
2.8 | 2.7875 | 3.8334 | 1.7416
3.3 | 2.7875 | 3.8334 | 1.7416
2.35 | 2.7875 | 3.8334 | 1.7416
3 | 2.7875 | 3.8334 | 1.7416
2.5 | 2.7875 | 3.8334 | 1.7416
3 | 2.7875 | 3.8334 | 1.7416
2.15 | 2.7875 | 3.8334 | 1.7416
2.9 | 2.7875 | 3.8334 | 1.7416
2.9 | 2.7875 | 3.8334 | 1.7416
2.95 | 2.7875 | 3.8334 | 1.7416
2.85 | 2.7875 | 3.8334 | 1.7416
3.3 | 2.7875 | 3.8334 | 1.7416
2.4 | 2.7875 | 3.8334 | 1.7416
3.05 | 2.7875 | 3.8334 | 1.7416
Operario C
Desviación Estandar |  | 0.33989 |  | PROMEDIO | 2.85
LC | 2.85
LSC | 3.8697
LIC | 1.8303
TABLA DE DATOS
Medición | LC | LSC | LIC
2.5 | 2.85 | 3.8697 | 1.8303
3 | 2.85 | 3.8697 | 1.8303
2.15 | 2.85 | 3.8697 | 1.8303
3 | 2.85 | 3.8697 | 1.8303
3 | 2.85 | 3.8697 | 1.8303
3 | 2.85 | 3.8697 | 1.8303
3 | 2.85 | 3.8697 | 1.8303
3.4 | 2.85 | 3.8697 | 1.8303
2.5 | 2.85 | 3.8697 | 1.8303
3 | 2.85 | 3.8697 | 1.8303
2.55 | 2.85 | 3.8697 | 1.8303
2.95 | 2.85 | 3.8697 | 1.8303
2.2 | 2.85 | 3.8697 | 1.8303
2.95 | 2.85 | 3.8697 | 1.8303
3.05 | 2.85 | 3.8697 | 1.8303
3 | 2.85 | 3.8697 | 1.8303
2.9 | 2.85 | 3.8697 | 1.8303
3.3 | 2.85 | 3.8697 | 1.8303
2.45 | 2.85 | 3.8697 | 1.8303
3.1 | 2.85 | 3.8697 | 1.8303