## Agua
Matriz de Requisitos Legales, Ambientales y Otros
Fecha: | Mayo de 2015
CARACTERIZACIÓN DEL ASPECTO AMBIENTAL |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA NORMATIVA | [6 empty] | VALIDACIÓN DE LA APLICABILIDAD DE LA NORMA |  | DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN |  |  |  |  | GESTIÓN ANTE PARTES INTERESADAS EXTERNAS |  |  |  | CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO LEGAL | REQUISITOS LEGALES QUE DEBEN SER REQUERIDOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS |  | EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL
Tema | Componente | Aspecto ambiental | Tipo de Norma | Número | Año de emisión | Autoridad que la emite | Artículo que aplica | Literal, numeral, inciso, parágrafo | Normas relacionadas | Pregunta de aplicación | Respuesta | Pregunta (requisito legal que debe ser cumplido por la empresa) | Evidencia esperada | ¿Donde aplica en la organización? | Subproceso responsable por el cumplimiento | Cargo responsable por el cumplimiento | ¿Requiere trámite? | Descripción del trámite | Fecha para iniciar el trámite | Fecha de vencimiento |  | Proveedor de vienes o servicios directos | Evidencia esperada | ¿Cumple?
Medio Ambiente | Agua | Aprovechamiento de Aguas Lluvias | Decreto - Ley | 2811 | 1974 | Presidencia de la República | 148 | No Aplica | Decreto 1541/1978. Ministerio de Agricultura. Art: 143, 144, 145. | Se realiza aprovechamiento de aguas lluvias? | SI | - Se garantiza el no generarle perjuicios a terceros con las obras construidas para almacenar y conservar las aguas lluvias? - Se asegura que la captación de aguas lluvias sean en predios propiedad de la empresa? -Se asegura los permisos ambientales para el aprovechamiento de aguas lluvias, cuando éstas forman un cauce natural que atraviesan varios predios? | - Planos de obras para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir las aguas lluvias. - Resolución de Concesión para el uso de aguas lluvias. | Sedes donde se realiza captación de aguas lluvias | Ingeniería | Jefe de Mantenimiento | SI | Solicitud de Concesión de Aguas Lluvias | Antes de iniciar el aprovechamiento | Según lo determine la autoridad ambiental | Cuando se presente una infracción ambiental (toda acción u omisión que atente contra las disposiciones ambientales vigentes) la autoridad ambiental competente puede imponer alguna de las siguientes sanciones: - Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. - Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. - Revocatoria o caducidad del permiso o registro. - Demolición de la obra a costa del infractor. - Trabajo comunitario Se puede incurrir en riesgos de responsabilidad administrativa y/o penal en caso de demandas ó acciones legales contra la empresa (tutelas, derechos de petición y acciones de la comunidad, acciones de responsabilidad civil contractual y extracontractual). Inclusión de la empresa en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA). | No Aplica | No Aplica | No
Medio Ambiente | Agua | DEFINICIÓN Captación de Aguas | Decreto - Ley | 2811 | 1974 | Presidencia de la República | 149 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Aguas Subterráneas: son las aguas subálveas y las ocultas debajo de la superficie del suelo o del fondo marino que brotan en forma natural, como las fuentes y manantiales captados en el sitio de afloramiento o las que requieren para su alumbramiento obras como pozos, galerías filtrantes u otras similares. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica
Medio Ambiente | Agua | DEFINICIÓN Captación de Aguas | Decreto-Ley | 2811 | 1974 | Presidencia de la República | 78 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Aguas Superficiales: son aguas que pueden ser detenidas, cuando están acumuladas e inmóviles en depósitos naturales o artificiales, tales como las edáficas, las de lagos, lagunas, pantanos, charcas, ciénagas, estanques o embalses; y corrientes, cuando escurren por cauces naturales o artificiales. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica
Medio Ambiente | Agua | Captación de Aguas | Decreto - Ley | 2811 | 1974 | Presidencia de la República | 51, 88, 120, 121, 122, 133, 151, 154 | No Aplica | - Decreto 1541/1978. Ministerio de Agricultura. Art: 28, 30, 36, 48, 64, 68, 155, 163, 184, 191, 199, 208, 239 - Ley 9/1979. Congreso de la República. Art 58, 60 - Resolución 815/1997. DAMA. Art 1 - Resolución 1219/1998. DAMA. Art: 3 - Decreto 155/2004. MAVDT. Art 4 | Se realiza captación de agua superficial o subterránea? | SI | - Se garantiza el uso del agua mediante concesión? - Se conoce y se mide la cantidad de agua consumida? - Se garantiza el correcto funcionamiento de las obras construidas para la captación de las aguas? - Se asegura no utilizar mayor cantidad de agua de la otorgada? - Se garantiza el aprovechamiento de las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto previsto en la resolución de concesión? - Se asegura el suministro de los datos sobre el uso de las aguas? - Se garantiza que en la extracción de aguas subterráneas no se produzcan sobrantes? - Se garantiza que antes de hacer uso de la concesión de aguas se cuente con la aprobación de las obras hidráulicas por parte de la autoridad ambiental? - En el uso de agua para actividades agrícolas se garantiza la construcción de sistemas de drenaje y desagüe para prevenir la erosión, revenimiento y salinización de los suelos? - Se garantiza que los proyectos de obras hidráulicas, para utilizar aguas o sus cauces o lechos incluyan los estudios, planos y presupuesto de las obras y trabajos necesarios para la conservación o recuperación de las aguas y sus lechos o cauces, acompañados de una memoria técnica y otra descriptiva, asegurando que los estudios, memorias, planos y presupuesto sean sometidos a aprobación y registro? - Se garantiza el permiso de vertimientos cuando en el aprovechamiento de las aguas superficial o subterránea se incorpore a ellas sustancias o desechos? - Se garantiza evitar la contaminación de las aguas subterráneas tomando las medidas higiénicas y de vigilancia necesarias para el correcto aprovechamiento de los pozos de agua potable? - Se garantiza que los pozos de sellen para impedir la infiltración de las aguas superficiales? - Se garantiza que todos los pozos de extracción de aguas subterráneas con jurisdicción en la ciudad de Bogotá cuenten con un medidor o contador que permita medir de manera periódica el volumen del agua consumida? - Se garantiza que en los aprovechamientos de aguas subterráneas con jurisdicción en la ciudad de Bogotá se envíe el registro de los consumos trimestralmente a la SDA? - Se asegura el pago de tasas por utilización del agua en virtud de una concesión? | - Planos de obras para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir las aguas superficiales o subterráneas. - Aprobación por la autoridad ambiental de las obras hidráulicas. - Mediciones de los consumos de agua superficiales o subterráneas. - Procedimientos, instructivos, guías, listas de chequeo, términos de referencia y/o contratos en los cuales se especifiquen el manejo y uso eficiente del agua. - Resolución de Concesión de Aguas Superficiales - Resolución de Concesión de Aguas Subterráneas - Aprobación y registro ante la autoridad ambiental de los estudios, memorias, planos y presupuesto de las obras y trabajos necesarios para la conservación o recuperación de las aguas y sus lechos o cauces. - Resolución de Permiso de vertimientos - Fotos que evidencien los pozos sellados - Medidor o contador en pozos con extracción de aguas subterráneas. - Envío de los registros de consumos de aguas subterráneas en pozos ubicados en la ciudad de Bogotá - Recibo de pago de tasas por utilización del agua | Sedes donde se realice captación de aguas superficiales o subterráneas. | Ingeniería | Jefe de Mantenimiento | SI | - Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales - Solicitud de Concesión de Aguas Subterráneas - Solicitud ante la autoridad ambiental de aprobación de obras hidráulicas - Solicitud ante la autoridad ambiental de la aprobación y registro de los estudios, memorias, planos y presupuesto de las obras y trabajos necesarios para la conservación o recuperación de las aguas y sus lechos o cauces. - Solicitud de Permiso de Vertimientos - Entrega de registros de consumos de aprovechamiento aguas subterráneas en la ciudad de Bogotá | - Antes de iniciar el aprovechamiento de Aguas Superficiales - Antes de iniciar el aprovechamiento de Aguas Subterráneas - Antes de hacer uso de la concesión. - Antes inicial al aprovechamiento según la concesión otorgada. - Se debe solicitar al mismo tiempo que se solicite la concesión - Entrega trimestral | - Según lo determine la autoridad ambiental - Según lo determine la autoridad ambiental - Cuando sean aprobadas las obras hidráulicas - Cuando sean aprobados y registrados los estudios, memorias, planos y demás - Según lo determine la autoridad ambiental - Según lo determine la autoridad ambiental | - Cuando se presente una infracción ambiental (toda acción u omisión que atente contra las disposiciones ambientales vigentes) la autoridad ambiental competente puede imponer alguna de las siguientes sanciones: - Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. - Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. - Revocatoria o caducidad del permiso o registro. - Demolición de la obra a costa del infractor. - Trabajo comunitario Se puede incurrir en riesgos de responsabilidad administrativa y/o penal en caso de demandas ó acciones legales contra la empresa (tutelas, derechos de petición y acciones de la comunidad, acciones de responsabilidad civil contractual y extracontractual). Inclusión de la empresa en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA). | No Aplica | No Aplica | Parcialmente
Medio Ambiente | Agua | Captación de Aguas | Decreto | 1541 | 1978 | Ministerio de Agricultura | 146, 147, 148, 151, 152, 263 | No Aplica | No Aplica | Se realiza exploración que incluye perforaciones de prueba en busca de agua subterránea con miras a su posterior aprovechamiento? | SI | - Se garantizan los permisos ambientales para realizar exploraciones de aguas subterráneas? - Después del término del permiso de exploración, se asegura la entrega a la autoridad ambiental de un informe con los datos que ella estime convenientes como: ubicación del pozo perforado, descripción de la perforación, profundidad y método de la perforación, perfil estratigráfico del pozo perforado, calidad de las aguas? - Se garantiza que quienes realicen la exploración o construcción de pozos se encuentren inscritos ante la autoridad ambiental? | - Permisos ambientales de exploración en busca de aguas subterráneas - Informe entregado a la autoridad ambiental. - Términos de referencia y/o contratos en los cuales se especifiquen la obligación de acreditar la inscripción ante la autoridad ambiental. | Sedes donde se realice exploración de pozos | Ingeniería | Jefe de Mantenimiento | SI | - Permisos de exploración en busca de aguas subterráneas - Entrega de informe a la autoridad ambiental con la siguiente información: ubicación del pozo perforado, descripción de la perforación, profundidad y método de la perforación, perfil estratigráfico del pozo perforado, calidad de las aguas | - Antes de iniciar la exploración - 60 días después del termino del permiso de exploración | - Según lo determine la autoridad ambiental - Cuando sea entregado el informe | Cuando se presente una infracción ambiental (toda acción u omisión que atente contra las disposiciones ambientales vigentes) la autoridad ambiental competente puede imponer alguna de las siguientes sanciones: - Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. - Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. - Revocatoria o caducidad del permiso o registro. - Demolición de la obra a costa del infractor. - Trabajo comunitario Se puede incurrir en riesgos de responsabilidad administrativa y/o penal en caso de demandas ó acciones legales contra la empresa (tutelas, derechos de petición y acciones de la comunidad, acciones de responsabilidad civil contractual y extracontractual). Inclusión de la empresa en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA). | Proveedores que suministren servicios de exploración y construcción de pozos | Inscripción ante la autoridad ambiental | No aplica
Medio Ambiente | Agua | DEFINICIÓN Vertimientos | Decreto | 3100 | 2003 | MAVDT | 4 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Vertimiento: Es cualquier descarga final al recurso hídrico, de un elemento, sustancia o compuesto que esté contenido en un líquido residual de cualquier origen, ya sea agrícola, minero, industrial, de servicios o aguas residuales. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica
Medio Ambiente | Agua | DEFINICIÓN Vertimientos | Resolución | 3957 | 2009 | Secretaria Distrital de Ambiente | 4 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Aguas residuales domésticas: Desechos líquidos provenientes de la actividad doméstica en residencias, edificios e instituciones. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica
Medio Ambiente | Agua | DEFINICIÓN Vertimientos | Resolución | 3957 | 2009 | Secretaria Distrital de Ambiente | 4 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Aguas residuales no domésticas: Son los residuos líquidos procedentes de una actividad comercial, industrial o de servicios y que en general, tienen características notablemente distintas a las domesticas. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica
Medio Ambiente | Agua | DEFINICIÓN Vertimientos | Resolución | 3957 | 2009 | Secretaria Distrital de Ambiente | 4 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Aguas residuales industriales: Desechos líquidos provenientes de las actividades industriales. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica
Medio Ambiente | Agua | DEFINICIÓN Vertimientos | Resolución | 3957 | 2009 | Secretaria Distrital de Ambiente | 4 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Caracterización de las aguas residuales: Determinación de la cantidad y características físicas, químicas y biológicas de las aguas residuales. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica
Medio Ambiente | Agua | Vertimientos de aguas residuales no domésticas o industriales | Decreto - Ley | 2811 | 1974 | Presidencia de la República | 136, | No Aplica | Decreto 1541/1978 Ministerio de Agricultura Art: 227, 228, 230. Ley 9/1979. Congreso de la República. Art 11 | Se realizan vertimientos de aguas residuales no domésticas o industriales? | SI | - Se asegura que el vertimiento de las aguas no sea a temperaturas que estén fuera del nivel o intervalo permisible? - Se garantiza los desagües y efluentes se evacuen mediante redes especiales construidas para este fin, en forma que facilite el tratamiento del agua residual, de acuerdo con las características y la clasificación de la fuente receptora? - Se asegura que los vertimientos al alcantarillado público cumplan con las exigencias de la autoridad ambiental? - Se garantiza que al instalar cualquier establecimiento industrial se solicite a la autoridad ambiental la autorización para vertimiento de los residuos líquidos? | - Procedimientos, instructivos, guías, listas de chequeo, términos de referencia y/o contratos en los cuales se especifiquen el manejo y uso eficiente del agua. - Caracterización de las aguas residuales - Diseño de redes de desagües y efluentes. - Autorización de la autoridad ambiental para descarga de vertimientos en alcantarillado público. | Sedes donde se realicen vertimientos de aguas residuales no domésticas o industriales | Ingeniería | Jefe de Mantenimiento | SI | Solicitud de autorización ante la autoridad ambiental para descarga de vertimientos al alcantarillado público | - Antes de iniciar la descarga al alcantarillado público | - Según lo determine la autoridad ambiental | Cuando se presente una infracción ambiental (toda acción u omisión que atente contra las disposiciones ambientales vigentes) la autoridad ambiental competente puede imponer alguna de las siguientes sanciones: - Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. - Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. - Revocatoria o caducidad del permiso o registro. - Demolición de la obra a costa del infractor. - Trabajo comunitario Se puede incurrir en riesgos de responsabilidad administrativa y/o penal en caso de demandas ó acciones legales contra la empresa (tutelas, derechos de petición y acciones de la comunidad, acciones de responsabilidad civil contractual y extracontractual). Inclusión de la empresa en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA). | No Aplica | No Aplica | Parcialmente
Medio Ambiente | Agua | Vertimientos | Decreto - Ley | 2811 | 1974 | Presidencia de la República | 145 | No Aplica | Decreto 1541/1978 Ministerio de Agricultura Art: 211 Ley 9/1979. Congreso de la República. Art 10, 12, 36 Decreto 1594/1984 Ministerio de Agricultura. Art 72, 86, 98. | Se realizan vertimientos a lugares diferentes al sistema de alcantarillado público? | SI | - Se garantiza que con el tratamiento de los vertimientos no se perjudique las fuentes receptoras, los suelos, la flora o la fauna y se asegura que las obras estén previamente aprobadas por la autoridad ambiental? - Se asegura contar con un sistema de alcantarillado particular o de otro sistema de disposición de residuos líquidos? - Se asegura que las edificaciones se doten con un sistema sanitario de disposición de excretas? - Se garantiza que todo vertimiento a un cuerpo de agua cumpla, por lo menos, con las siguientes características : Referencia Usuario Existente Usuario Nuevo pH 9 unidades 5 a 9 unidades Temperatura < 40°C < 40°C Material flotante Ausente Ausente Grasas y aceites Remoción > 80% en carga Remoción >80% en carga Sólidos suspendidos, domésticos o industriales Remoción > 50% en carga Remoción >80% en carga Demanda bioquímica de oxígeno: Para desechos domésticos Remoción > 30% en carga Remoción >80% en carga Para desechos industriales Remoción > 20% en carga Remoción >80% en carga - Se garantiza el registro de los vertimientos ante la autoridad ambiental competente? | - Procedimientos, instructivos, guías, listas de chequeo, términos de referencia y/o contratos en los cuales se especifiquen el manejo y uso eficiente del agua. - Caracterización de las aguas residuales - Aprobación de obras por parte de la autoridad ambiental. - Registro de los vertimientos ante la autoridad ambiental. | Sedes donde se realicen vertimientos a lugares diferentes al sistema de alcantarillado público | Ingeniería | Jefe de Mantenimiento | SI | - Solicitud de aprobación de obras para el tratamiento de las aguas residuales - Registro de los vertimientos | - En el momento en que se solicita el permiso de vertimientos - En el momento que la autoridad ambiental lo señale | - Según lo determine la autoridad ambiental | Cuando se presente una infracción ambiental (toda acción u omisión que atente contra las disposiciones ambientales vigentes) la autoridad ambiental competente puede imponer alguna de las siguientes sanciones: - Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. - Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. - Revocatoria o caducidad del permiso o registro. - Demolición de la obra a costa del infractor. - Trabajo comunitario Se puede incurrir en riesgos de responsabilidad administrativa y/o penal en caso de demandas ó acciones legales contra la empresa (tutelas, derechos de petición y acciones de la comunidad, acciones de responsabilidad civil contractual y extracontractual). Inclusión de la empresa en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA). | No Aplica | No Aplica | No
Medio Ambiente | Agua | Vertimientos | Ley | 9 | 1979 | Congreso de la República | 10, 14 | No Aplica | - Decreto 1594/1984. Ministerio de Agricultura. Art 60, 62, 84, 170 - Decreto 3100/2003. MAVDT. Art: 21, 23 - Decreto 3440/2004. MAVDT. Art: 4 | Se realizan vertimientos? | SI | - Se garantiza que los vertimientos de residuos líquidos cumplan con las condiciones establecidos por la autoridad competente? - Se asegura que los vertimientos de residuos líquidos no se descarguen en las calles, calzadas, canales o sistemas de alcantarillado de aguas lluvias? - Se asegura que las aguas otorgadas en concesión, las del acueducto público o las aguas lluvias no sean mezcladas con anterioridad al vertimiento? - Se garantiza que los residuos líquidos provenientes de usuarios tales como hospitales, lavanderías, laboratorios, clínicas, así como los provenientes de preparación y utilización de agroquímicos, garrapaticidas y similares, sean sometidos a tratamiento especial de acuerdo con las disposiciones de la autoridad ambiental competente? - Se asegura informar a la entidad encargada del manejo del alcantarillado y a la autoridad ambiental competente cuando quiera que se presenten las siguientes situaciones: a. Necesidad de parar en forma parcial o total un sistema de control de vertimientos, para el mantenimiento rutinario periódico que dure más de veinticuatro (24) horas. b. Fallas en los sistemas de control de vertimiento cuya reparación requiera más de veinticuatro 24) horas. c. Emergencias o accidentes que impliquen cambios sustanciales en la calidad o cantidad del vertimiento. - Se garantiza contar con aprobación previa por parte de la autoridad ambiental cuando se realice modificación al sistema de tratamiento, el cual incida sobre los vertimientos? - Se asegura presentar anualmente a la Autoridad Ambiental Competente, una autodeclaración sustentada con una caracterización representativa de los vertimientos, garantizando que la caracterización sea adelantada por laboratorios debidamente normalizados, intercalibrados y acreditados? - Se garantiza el pago de la tasa retributiva por cada vertimientos puntual? | - Procedimientos, instructivos, guías, listas de chequeo, términos de referencia y/o contratos en los cuales se especifiquen el manejo y uso eficiente del agua. - Sistemas de tratamiento de las aguas residuales. - Diseño de redes de desagües y efluentes. - Aprobación de la autoridad ambiental de modificaciones en los sistemas de tratamiento. - Autodeclaración sustentada con caracterización de vertimientos con los certificados de normalización, intercalibración y acreditación de los laboratorios que realizaron las mediciones. - Recibo de pago de tasa retributiva | Sedes donde se realicen vertimientos | Ingeniería | Jefe de Mantenimiento | SI | - Solicitud de aprobación de modificaciones a los sistemas de tratamiento - Entrega de autodeclaración a la autoridad ambiental competente | - Antes de iniciar cualquier modificación a los sistemas de tratamiento de aguas residuales - Un año después de otorgado el premiso de vertimientos | - Cuando la autoridad ambiental apruebe las modificaciones - Se debe realizar la autodeclaración anualmente | Cuando se presente una infracción ambiental (toda acción u omisión que atente contra las disposiciones ambientales vigentes) la autoridad ambiental competente puede imponer alguna de las siguientes sanciones: - Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. - Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. - Revocatoria o caducidad del permiso o registro. - Demolición de la obra a costa del infractor. - Trabajo comunitario Se puede incurrir en riesgos de responsabilidad administrativa y/o penal en caso de demandas ó acciones legales contra la empresa (tutelas, derechos de petición y acciones de la comunidad, acciones de responsabilidad civil contractual y extracontractual). Inclusión de la empresa en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA). | Proveedores de servicios de medición ambiental (laboratorios) | Certificados de normalización, intercalibración y acreditación | No
Medio Ambiente | Agua | Vertimientos | Decreto | 1594 | 1984 | Ministerio de Agricultura | 73 | No Aplica | No Aplica | Se realizan vertimientos a un sistema de alcantarillado público? | SI | - Se garantiza que todo vertimiento a un alcantarillado público cumpla por lo menos, con las siguientes características: Referencia Valor pH 5 a 9 unidades Temperatura < 40°C Ácidos, bases o soluciones ácidas o básicas que puedan causar contaminación; sustancias explosivas o inflamables. Ausentes Sólidos sedimentables 10 ml/l Sustancias solubles en hexano 100 mg/l Referencia Usuario Existente Usuario Nuevo Sólidos suspendidos para desechos domésticos e industriales Remoción > 50% en carga Remoción >80% en carga Demanda bioquímica de oxígeno: Para desechos domésticos Remoción > 30% en carga Remoción >80% en carga Para desechos industriales Remoción > 20% en carga Remoción >80% en carga Caudal máximo 1.5 veces el caudal promedio horario | - Caracterización de las aguas residuales | Sedes donde se realicen vertimientos al sistema de alcantarillado público | Ingeniería | Jefe de Mantenimiento | NO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Cuando se presente una infracción ambiental (toda acción u omisión que atente contra las disposiciones ambientales vigentes) la autoridad ambiental competente puede imponer alguna de las siguientes sanciones: - Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. - Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. - Revocatoria o caducidad del permiso o registro. - Demolición de la obra a costa del infractor. - Trabajo comunitario Se puede incurrir en riesgos de responsabilidad administrativa y/o penal en caso de demandas ó acciones legales contra la empresa (tutelas, derechos de petición y acciones de la comunidad, acciones de responsabilidad civil contractual y extracontractual). Inclusión de la empresa en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA). | No Aplica | No Aplica | No
Medio Ambiente | Agua | DEFINICIÓN Uso del Agua | Decreto | 1594 | 1984 | Ministerio de Agricultura | 30 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Agua para Consumo Humano o Doméstico: El agua empleada en actividades tales como: a. Fabricación o procesamiento de alimentos en general y en especial los destinados a su comercialización o distribución. b. Bebida directa y preparación de alimentos para consumo inmediato. c. Satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales como higiene personal y limpieza de elementos, materiales o utensilios. d. Fabricación o procesamiento de drogas, medicamentos, cosméticos, aditivos y productos similares. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica
Medio Ambiente | Agua | DEFINICIÓN Uso del Agua | Decreto | 1594 | 1984 | Ministerio de Agricultura | 32 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Agua para uso Agrícola: Se entiende por uso agrícola del agua, su empleo para irrigación de cultivos y otras actividades conexas o complementarias, que el Ministerio dela Protección Social o la Autoridad Ambiental competente establezcan. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica
Medio Ambiente | Agua | DEFINICIÓN Uso del Agua | Decreto | 1594 | 1984 | Ministerio de Agricultura | 33 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Agua para uso Pecuario: Se entiende por uso pecuario del agua, su empleo para el consumo del ganado en sus diferentes especies y demás animales, así como para otras actividades conexas y complementarias que el Ministerio de la Protección Social o la Autoridad Ambiental competente establezcan. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica
Medio Ambiente | Agua | DEFINICIÓN Uso del Agua | Decreto | 1594 | 1984 | Ministerio de Agricultura | 33 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Agua para fines recreativos: Se entiende por uso del agua para fines recreativos, su utilización, cuando se produce: a. Contacto primario, como en la natación y el buceo. b. Contacto secundario, como en los deportes náuticos y la pesca. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica
Medio Ambiente | Agua | DEFINICIÓN Uso del Agua | Decreto | 1594 | 1984 | Ministerio de Agricultura | 35 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Agua para uso agrícola: Se entiende por uso agrícola del agua, su empleo en actividades tales como: a. Procesos manufactureros de transformación o explotación, así como aquellos conexos y complementarios, que el Ministerio de la Protección Social o la Autoridad Ambiental competente establezcan. b. Generación de energía. c. Minería. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica
Medio Ambiente | Agua | Uso del Agua | Decreto | Ley | 373 | Congreso de la República | 1 | No Aplica | - Decreto 3102/1997. Presidencia de la República. Art 2, 3, 4, 7 - Decreto 1575/2007. Ministerio de la Protección Social. Art: 10 | Se realiza uso del recurso agua? | SI | - Se garantiza contar con un programa para el uso eficiente y ahorro del agua? - Se garantiza un buen uso del servicio de agua potable y se reemplaza aquellos equipos y sistemas que causan fugas de aguas en las instalaciones internas? - Se asegura la exigencia a proveedores de servicio de construcción, remodelación o adecuación, incluir en los proyectos, la utilización de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua? - Se garantiza que todos los equipos, sistemas e implementos de alto consumo son reemplazados, por unos de bajo consumo? - Se asegura el mantenimiento de las condiciones sanitarias adecuadas en las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tiene en cuenta además, los siguientes aspectos: 1. Se lava y desinfecta los tanques de a almacenamiento y redes, como mínimo cada seis (6) meses. 2. Se mantiene en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada. 3. En edificios públicos y privados, hospitales, hoteles, colegios, y demás edificaciones que conglomeren individuos, se garantiza el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. | - Procedimientos, instructivos, guías, listas de chequeo, términos de referencia y/o contratos en los cuales se especifiquen el manejo y uso eficiente del agua. - Procedimientos, instructivos, guías, listas de chequeo, términos de referencia y/o contratos en los cuales se especifique el manejo y mantenimiento de las redes hidráulicas internas. - Equipos, sistemas o implementos de bajo consumo de agua. - Registros de mantenimiento de tanques y redes intradomiciliarias. | Sedes donde se utilice agua | Ingeniería | Jefe de Mantenimiento | NO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Cuando se presente una infracción ambiental (toda acción u omisión que atente contra las disposiciones ambientales vigentes) la autoridad ambiental competente puede imponer alguna de las siguientes sanciones: - Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. - Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. - Revocatoria o caducidad del permiso o registro. - Demolición de la obra a costa del infractor. - Trabajo comunitario Se puede incurrir en riesgos de responsabilidad administrativa y/o penal en caso de demandas ó acciones legales contra la empresa (tutelas, derechos de petición y acciones de la comunidad, acciones de responsabilidad civil contractual y extracontractual). Inclusión de la empresa en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA). | Proveedores de servicio de construcción, remodelación o adecuación. | La utilización de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua | No aplica
Medio Ambiente | Agua | Uso del Agua | Decreto | 1541 | 1978 | Ministerio de Agricultura | 226 | No Aplica | No Aplica | Se tiene concesión de agua para uso industrial o no doméstico? | SI | - Se asegura desde que exista factibilidad técnica y económica el reciclaje de las aguas de uso industrial? | - Procedimientos, instructivos, guías, listas de chequeo, términos de referencia y/o contratos en los cuales se especifiquen el manejo y uso eficiente del agua. | Sedes donde se tenga concesión de agua para uso industrial o no doméstico | Ingeniería | Jefe de Mantenimiento | NO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Cuando se presente una infracción ambiental (toda acción u omisión que atente contra las disposiciones ambientales vigentes) la autoridad ambiental competente puede imponer alguna de las siguientes sanciones: - Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. - Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. - Revocatoria o caducidad del permiso o registro. - Demolición de la obra a costa del infractor. - Trabajo comunitario Se puede incurrir en riesgos de responsabilidad administrativa y/o penal en caso de demandas ó acciones legales contra la empresa (tutelas, derechos de petición y acciones de la comunidad, acciones de responsabilidad civil contractual y extracontractual). Inclusión de la empresa en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA). | No Aplica | No Aplica | Parcialmente
Medio Ambiente | Agua | Uso del Agua | Decreto | 1594 | 1984 | Ministerio de Agricultura | 40 | Parágrafo 1 y 2 | No Aplica | Se tiene concesión de agua para uso agrícola? | NO | Se asegura que el agua destinada para uso agrícola cumpla con los siguientes criterios Referencia Expresado como Valor Aluminio Al 5.0 Arsénico As 0.1 Berilio Be 0.1 Cadmio Cd 0.01 Cinc Zn 2.0 Cobalto Co 0.05 Cobre Cu 0.2 Cromo Cr + 6 0.1 Flúor F 1.0 Hierro Fe 5.0 Litio Li 2.5 Manganeso Mn 0.2 Molibdeno Mo 0.01 Níquel Ni 0.2 pH Unidades 4.5 - 9.0 unidades Plomo Pb 5.0 Selenio Se 0.02 Vanadio V 0.1 Además de los criterios anteriores se garantizan que se adopten los siguientes: a. El boro, expresado como B, deberá estar entre 0.3 y 4.0 mg/L dependiendo del tipo de suelo y del cultivo. b. El NMP de coliformes totales no deberá exceder de 5.000 cuando se use el recurso para riego de frutas que se consuman sin quitar la cáscara y para hortalizas de tallo corto. c. El NMP de coliformes fecales no deberá exceder 1.000 cuando se use el recurso para el mismo fin del literal anterior. De igual gorma se asegura que se realicen mediciones sobre las siguientes características: a. Conductividad. b. Relación de absorción de sodio (RAS). c. Porcentaje de sodio posible (PSP). d. Salinidad efectiva y potencial. e. Carbonato de sodio residual. f. Radionucleídos. | - Resultados de análisis fisicoquímicos del agua destinada para uso agrícola | Sedes donde se tenga concesión de agua para uso agrícola | Ingeniería | Jefe de Mantenimiento | NO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Cuando se presente una infracción ambiental (toda acción u omisión que atente contra las disposiciones ambientales vigentes) la autoridad ambiental competente puede imponer alguna de las siguientes sanciones: - Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. - Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. - Revocatoria o caducidad del permiso o registro. - Demolición de la obra a costa del infractor. - Trabajo comunitario Se puede incurrir en riesgos de responsabilidad administrativa y/o penal en caso de demandas ó acciones legales contra la empresa (tutelas, derechos de petición y acciones de la comunidad, acciones de responsabilidad civil contractual y extracontractual). Inclusión de la empresa en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA). | No Aplica | No Aplica | No
Medio Ambiente | Agua | Uso del Agua | Decreto | 1594 | 1984 | Ministerio de Agricultura | 41 | No Aplica | No Aplica | Se tiene concesión de agua para uso pecuario? | NO | - Se asegura que el agua destinada para uso pecuario cumpla con los siguientes criterios: Referencia Expresado como Valor Aluminio Al 5.0 Arsénico As 0.2 Boro B 5.0 Cadmio Cd 0.05 Cinc Zn 25.0 Cobre Cu 0.5 Cromo Cr + 6 1.0 Mercurio Hg 0.01 Nitratos + Nitritos N 100.0 Nitrito N 10.0 Plomo Pb 0.1 Contenido de sales Peso total 3.000 | - Resultados de análisis fisicoquímicos en agua destinada para uso pecuario | Sedes donde se tenga concesión de agua para uso pecuario | Ingeniería | Jefe de Mantenimiento | NO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Cuando se presente una infracción ambiental (toda acción u omisión que atente contra las disposiciones ambientales vigentes) la autoridad ambiental competente puede imponer alguna de las siguientes sanciones: - Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. - Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. - Revocatoria o caducidad del permiso o registro. - Demolición de la obra a costa del infractor. - Trabajo comunitario Se puede incurrir en riesgos de responsabilidad administrativa y/o penal en caso de demandas ó acciones legales contra la empresa (tutelas, derechos de petición y acciones de la comunidad, acciones de responsabilidad civil contractual y extracontractual). Inclusión de la empresa en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA). | No Aplica | No Aplica | No
Medio Ambiente | Agua | Uso del Agua | Decreto | 1594 | 1984 | Ministerio de Agricultura | 74 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Se asegura que el agua destinada para uso agrícola cumpla con los siguientes criterios Referencia Expresado como Valor Arsénico As 0.5 Bario Ba 5.0 Cadmio Cd 0.1 Cobre Cu 3.0 Cromo Cr + 6 0.5 Compuestos fenólicos Fenol 0.2 Mercurio Hg 0.02 Níquel Ni 2.0 Plata Ag 0.5 Plomo Pb 0.5 Selenio Se 0.5 Cianuro CN 1.0 Tricloetileno Tricoetileno 1.0 pH Unidades 4.5 - 9.0 unidades Plomo Pb 5.0 Selenio Se 0.02 Vanadio V 0.1 Además de los criterios anteriores se garantizan que se adopten los siguientes: a. El boro, expresado como B, deberá estar entre 0.3 y 4.0 mg/L dependiendo del tipo de suelo y del cultivo. b. El NMP de coliformes totales no deberá exceder de 5.000 cuando se use el recurso para riego de frutas que se consuman sin quitar la cáscara y para hortalizas de tallo corto. c. El NMP de coliformes fecales no deberá exceder 1.000 cuando se use el recurso para el mismo fin del literal anterior. De igual gorma se asegura que se realicen mediciones sobre las siguientes características: a. Conductividad. b. Relación de absorción de sodio (RAS). c. Porcentaje de sodio posible (PSP). d. Salinidad efectiva y potencial. e. Carbonato de sodio residual. f. Radionucleídos. | - Resultados de análisis fisicoquímicos en agua destinada para uso pecuario | Sedes donde se tenga concesión de agua para uso pecuario | Ingeniería | Jefe de Mantenimiento | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Cuando se presente una infracción ambiental (toda acción u omisión que atente contra las disposiciones ambientales vigentes) la autoridad ambiental competente puede imponer alguna de las siguientes sanciones: - Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. - Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. - Revocatoria o caducidad del permiso o registro. - Demolición de la obra a costa del infractor. - Trabajo comunitario Se puede incurrir en riesgos de responsabilidad administrativa y/o penal en caso de demandas ó acciones legales contra la empresa (tutelas, derechos de petición y acciones de la comunidad, acciones de responsabilidad civil contractual y extracontractual). Inclusión de la empresa en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA). | No Aplica | No Aplica | No aplica
Medio Ambiente | Agua | Uso del Agua | Decreto | 1594 | 1984 | Ministerio de Agricultura | 42 | No Aplica | No Aplica | Se tiene concesión de aguas para uso con fines recreativos mediante contacto primario como natación y buceo? | No Aplica | - Se asegura que el agua destinada para el su recreativo mediante contacto primario cumpla con los siguientes criterios: Referencia Expresado como Valor Coliformes fecales NMP 200 microorganismos/100ml. Coliformes totales NMP 1.000 microorganismos/100ml. Compuestos Fenólicos Fenol 0.002 Oxígeno disuelto 70% concentración de saturación pH Unidades 5.0 - 9.0 unidades Tensoactivos Sustancias activas al azul de metileno 0.5 | - Resultados análisis fisicoquímicos de agua destinada para uso recreativo mediante contacto primario. | Sedes donde se tenga concesión de agua para uso recreativo mediante contacto primario | Ingeniería | Jefe de Mantenimiento | NO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Cuando se presente una infracción ambiental (toda acción u omisión que atente contra las disposiciones ambientales vigentes) la autoridad ambiental competente puede imponer alguna de las siguientes sanciones: - Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. - Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. - Revocatoria o caducidad del permiso o registro. - Demolición de la obra a costa del infractor. - Trabajo comunitario Se puede incurrir en riesgos de responsabilidad administrativa y/o penal en caso de demandas ó acciones legales contra la empresa (tutelas, derechos de petición y acciones de la comunidad, acciones de responsabilidad civil contractual y extracontractual). Inclusión de la empresa en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA). | No Aplica | No Aplica | No aplica
Medio Ambiente | Agua | Uso del Agua | Decreto | 1594 | 1984 | Ministerio de Agricultura | 43 | No Aplica | No Aplica | Se tiene concesión de aguas para uso con fines recreativos mediante contacto secundario como deportes náuticos y pesca? | No Aplica | - Se asegura que el agua destinada para uso recreativo mediante contacto secundario cumpla con los siguiente criterios: Referencia Expresado como Valor Coloformes totales NMP 5.000 microorganismos/100ml. Oxígeno disuelto 70% concentración de saturación pH Unidades 5.0 - 9.0 unidades Tensoactivos Sustancias activas al Azul de metileno 0.5 | - Resultados de análisis fisicoquímicos de agua destinada para uso recreativo mediante contacto secundario | Sedes donde se tenga concesión de agua para uso recreativo mediante contacto secundario | Ingeniería | Jefe de Mantenimiento | NO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Cuando se presente una infracción ambiental (toda acción u omisión que atente contra las disposiciones ambientales vigentes) la autoridad ambiental competente puede imponer alguna de las siguientes sanciones: - Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. - Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. - Revocatoria o caducidad del permiso o registro. - Demolición de la obra a costa del infractor. - Trabajo comunitario Se puede incurrir en riesgos de responsabilidad administrativa y/o penal en caso de demandas ó acciones legales contra la empresa (tutelas, derechos de petición y acciones de la comunidad, acciones de responsabilidad civil contractual y extracontractual). Inclusión de la empresa en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA). | No Aplica | No Aplica | No aplica
Medio Ambiente | Agua | Uso del Agua | Decreto | 1594 | 1984 | Ministerio de Agricultura | 45 | Parágrafo 1 | No Aplica | Se tiene concesión de aguas para preservación de flora y fauna? | NO | - Se asegura que el agua destinada para preservación de fauna y flora cumpla con los siguientes criterios: Referencia Expresado como Valor Agua fría Agua cálida Agua marina dulce dulce y estuaria Clorofenoles Clorofenol 0.5 0.5 0.5 Difenil Concentración de agente activo 0.0001 0.0001 0.0001 Oxígeno disuelto 5.0 4.0 4.0 pH Unidades 6.5 - 9.0 4.5 - 9.0 6.5 - 8.5 Sulfuro de Hidrógeno ionizado H2S 0.0002 0.0002 0.0002 Amoníaco NH3 0.1 CL96 50 0.1 CL96 50 0.1 CL96 50 Arsénico As 0.1 CL96 50 0.1 CL96 50 0.1 CL96 50 Bario Ba 0.1 CL96 50 0.1 CL96 50 0.1 CL96 50 Berilio Be 0.1 CL96 50 0.1 CL96 50 0.1 CL96 50 Cadmio Cd 0.01 CL96 50 0.01 CL96 50 0.01 CL96 50 Cianuro libre CN- 0.05 CL96 50 0.05 CL96 50 0.05 CL96 50 Cinc Zn 0.01 CL96 50 0.01 CL96 50 0.01 CL96 50 Cloro total residual Cl2 0.1 CL96 50 0.1 CL96 50 0.1 CL96 50 Cobre Cu 0.1 CL96 50 0.1 CL96 50 0.1 CL96 50 Cromo Hexavalente Cr+6 0.01 CL96 50 0.01 CL96 50 0.01 CL96 50 Fenoles monohídricos Fenoles 1.0 CL96 50 1.0 CL96 50 1.0 CL96 50 Grasas y aceites Grasas como porcentaje de sólidos secos 0.01 CL96 50 0.01 CL96 50 0.01 CL96 50 15 Hierro Fe 0.1 CL96 50 0.1 CL96 50 0.1 CL96 50 Manganeso Mn 0.1 CL96 50 0.1 CL96 50 0.1 CL96 50 Mercurio Hg 0.01 CL96 50 0.01 CL96 50 0.01 CL96 50 Níquel Ni 0.01 CL96 50 0.01 CL96 50 0.01 CL96 50 Plaguicidas organoclorados Concentración de (cada variedad) agente activo 0.001 CL96 50 0.001 CL96 50 0.001 CL96 50 Plaguicidas organofosforados Concentración de (cada variedad) agente activo 0.05 CL96 50 0.05 CL96 50 0.05 CL96 50 Plata Ag 0.01 CL96 50 0.01 CL96 50 0.01 CL96 50 Plomo Pb 0.01 CL96 50 0.01 CL96 50 0.01 CL96 50 Selenio Se 0.01 CL96 50 0.01 CL96 50 0.01 CL96 50 Tensoactivos Sustancias activas al azul de metileno 0.143 CL96 50 0.143 CL96 50 0.143 CL96 50 Parágrafo: Como criterios adicionales de calidad para los usos de que trata el presente artículo, no deben presentarse sustancias que impartan olor o sabor a los tejidos de los organismos acuáticos, ni turbiedad o color que interfieran con la actividad fotosintética. | - Resultados de análisis fisicoquímicos de agua destinada para preservación de fauna y flora | Sedes donde se tenga concesión de agua para conservación de fauna y flora | Ingeniería | Jefe de Mantenimiento | NO | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Cuando se presente una infracción ambiental (toda acción u omisión que atente contra las disposiciones ambientales vigentes) la autoridad ambiental competente puede imponer alguna de las siguientes sanciones: - Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. - Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. - Revocatoria o caducidad del permiso o registro. - Demolición de la obra a costa del infractor. - Trabajo comunitario Se puede incurrir en riesgos de responsabilidad administrativa y/o penal en caso de demandas ó acciones legales contra la empresa (tutelas, derechos de petición y acciones de la comunidad, acciones de responsabilidad civil contractual y extracontractual). Inclusión de la empresa en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA). | No Aplica | No Aplica | No
Medio Ambiente | Agua | DEFINICIÓN Interacción con cauces y Orillas | Decreto | 1541 | 1978 | Ministerio de Agricultura | 11 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Cauce: Se entiende por cauce natural la faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las crecientes ordinarias. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica
Medio Ambiente | Agua | Interacción con cauces y Orillas | Decreto - Ley | 2811 | 1974 | Presidencia de la República | 99, 102, 132 | No Aplica | - Decreto 1541/1978. Ministerio de Agricultura. Art: 30, 87, 105. | Se tiene interacción con cauces y orillas? | SI | - Se asegura que para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, se cuenta con permiso o concesión por parte de la autoridad ambiental? - Se garantiza la exigencia a proveedores que utilicen materiales de arrastre de los cauces o lechos de las corrientes o depósitos de aguas, los respectivos permisos para extracción. - Se asegura que para establecer de servicios de turismo, recreación o deporte en corrientes, lagos y demás depósitos de aguas del dominio público se cuente con concesión o asociación en los términos que establezca la autoridad ambiental? | - Permiso o concesión para ocupación de cauces. - Procedimientos, instructivos, guías, listas de chequeo, términos de referencia y/o contratos en los cuales se especifique la exigencia a proveedores de materiales de arrastre de los permisos para la extracción. | Sedes donde se tenga ocupación de cauce | Ingeniería | Jefe de Mantenimiento | SI | - Solicitud de permiso de concesión | - Antes de iniciar la ocupación del cauce | - Según lo determine la autoridad ambiental | Cuando se presente una infracción ambiental (toda acción u omisión que atente contra las disposiciones ambientales vigentes) la autoridad ambiental competente puede imponer alguna de las siguientes sanciones: - Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. - Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. - Revocatoria o caducidad del permiso o registro. - Demolición de la obra a costa del infractor. - Trabajo comunitario Se puede incurrir en riesgos de responsabilidad administrativa y/o penal en caso de demandas ó acciones legales contra la empresa (tutelas, derechos de petición y acciones de la comunidad, acciones de responsabilidad civil contractual y extracontractual). Inclusión de la empresa en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA). | Proveedores que realicen extracción de material de arrastre | Permisos de extracción | No
Medio Ambiente | Agua | Tratamiento de aguas residuales | Reglamento Técnico RAS | 2000 | 2000 | Ministerio de Desarrollo Económico Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico | E.4 | No Aplica | Regllemento Técnico RAS sistemas de potabilización. Regllemento Técnico RAS sistemas de Acueducto. | Se realiza tratamiento preliminar? | SI | El tratamiento elegido por la empresa de acueducto es el indicado con las condiciones propias del vertimiento? | Tratamiento Primario y secundario En lo posible, tratamiento anaerobio con oxigenación Desinfección de tanques mínimo dos veces al año o cada que se sealiza un tratamiento con alta carga contaminante Manejo adecuado de lodos | PTAR Echavarría | Ingeniería | Jefe de planta y tratamiento | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Proveedor encargado de la construcción o mejoras al interior de la PTAR Echavarría | Optimización de procesos incorporando bajos consumos de agua | Si
Medio Ambiente | Agua | Cuencas Hidrográficas | Decreto | 1729 | 2002 | Presidencia de la República | 8 | No Aplica | Decreto Nacional 1604 de 2002 Decreto ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, | El municipio cuenta con un plan de manejo de la cuanca del río Subachoque? | NO | El plan de ordenación y manejo contiene las siguientes fases? a) Diagnóstico b) Prospectiva c) Formulación d) Ejecución e) Seguimiento y evaluación | Diseño y seguimiento y evaluacion al plan de manejo de la cuenca del río Dubachoque que atraviesa el municipio. | Dirección Administrativa y Gubernamental | Procesos | Gerencia de la empresa de acueducto y Alcaldía del minicipio | SI | Plan de Manejo de Cuencas | Antes de revisar el POT | Según lo determine la autoridad ambiental | No Aplica | Proveedor de asesoría en el diseño del plán de manejo de la cuenca del río Subachoque | Incorporación de todas las posibles causas y probabilidades de contaminación del recurso o afectación a las personas. | No
Medio Ambiente | Agua | DEFINICIÓN Aguas Servidas | Decreto | 3930 | 2010 | Presidencia de la República | 3 | 7 | Decreto Nacional 4728 de 2010 | No Aplica | No Aplica | Aguas servidas. Residuos líquidos provenientes del uso doméstico, comercial e industrial. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica
Medio Ambiente | Agua | DEFINICIÓN Carga Contaminante | Decreto | 3930 | 2010 | Presidencia de la República | 3 | 11 | Decreto Nacional 4728 de 2010 | No Aplica | No Aplica | Carga contaminante. Es el producto de la concentración másica promedio de una sustancia por el caudal volumétrico promedio del líquido que la contiene determinado en el mismo sitio; en un vertimiento se expresa en kilogramos por día (kg/d). | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica
Medio Ambiente | Agua | DEFINICIÓN Tipos de Muestreo | Decreto | 3930 | 2010 | Presidencia de la República | 3 | 19, 20, 21 | Decreto Nacional 4728 de 2010 | No Aplica | No Aplica | Muestra puntual. Es la muestra individual representativa en un determinado momento. Muestra compuesta. Es la mezcla de varias muestras puntuales de una misma fuente, tomadas a intervalos programados y por periodos determinados, las cuales pueden tener volúmenes iguales o ser proporcionales al caudal durante el periodo de muestras. Muestra integrada. La muestra integrada es aquella que se forma por la mezcla de muestras puntuales tomadas de diferentes puntos simultáneamente, o lo más cerca posible. Un ejemplo de este tipo de muestra ocurre en un río o corriente que varía en composición de acuerdo con el ancho y la profundidad. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica
Medio Ambiente | Agua | REQUERIMIENTO Permiso de vertimientos | Decreto | 3930 | 2010 | Presidencia de la República | 41, 42 | No Aplica | Decreto 4728 de 2010 | Se tiene un permiso de vertimientos? | No se registra información | Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. | Acto administrativo que evidencie la existencia del permiso de vertimientos | Sedes en donde se realicen vertimientos | Gerencia | Gerencia | Si | Solicitud de permiso de vertimientos | Antes de inciar la actividad | Según la complejidad del proyecto | Cuando se presente una infracción ambiental (toda acción u omisión que atente contra las disposiciones ambientales vigentes) la autoridad ambiental competente puede imponer alguna de las siguientes sanciones: - Multas diarias hasta por cinco mil (5000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. - Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. - Revocatoria o caducidad del permiso o registro. - Demolición de la obra a costa del infractor. - Trabajo comunitario Se puede incurrir en riesgos de responsabilidad administrativa y/o penal en caso de demandas ó acciones legales contra la empresa (tutelas, derechos de petición y acciones de la comunidad, acciones de responsabilidad civil contractual y extracontractual). Inclusión de la empresa en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA). | No Aplica | No Aplica | No
Medio Ambiente | Agua | REQUERIMIENTO Licencia ambiental | Ley | 99 | 1993 | Congreso de la República | 49, 50, 51, 62 | No Aplica | Decreto 1753 de 1994 Decreto 2820 de 2010 Decreto 2041 de 2014 | Se tiene licencia ambiental para la ejecución de proyectos que afecten al medio ambiente? | No se registra información | Requerirán Licencia ambiental para su ejecución los proyectos, obras o actividades, que puedan generar deterioro grave al medio ambiente, a los recursos naturales renovables o al paisaje, de conformidad con el artículo siguiente. | Acto administrativo que evidencie la existencia de la licencia ambiental | Sedes en donde se realicen actividades que afecten al medio ambiente | Gerencia | Representante legal | Si | Solicitud de licencia ambiental | Antes de inicar la actividad | Según el tipo de lilcencia y lo determinado por la autoridad ambiental | La autoridad ambiental, salvo los casos de emergencia, podrá mediante resolución motivada, sustentada en concepto técnico, revocar o suspender la Licencia Ambiental, los permisos, autorizaciones o concesiones para el uso o aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente, cuando quiera que las condiciones y exigencias por ella establecidas no se estén cumpliendo conforme a los términos definidos en el acto de su expedición El Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales impondrán al infractor de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, mediante resolución motivada y según la gravedad de la infracción, los siguientes tipos de sanciones y medidas preventivas: - Multas diarias hasta por una suma equivalente a 300 salarios mínimos mensuales, liquidados al momento de dictarse la respectiva resolución - Suspensión del registro o de la licencia, la concesión, permiso o autorización - Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio respectivo y revocatoria o caducidad del permiso o concesión - Demolición de obra, a costa del infractor, cuando habiéndose adelantado sin permiso o licencia, y no habiendo sido suspendida, cause daño evidente al medio ambiente o a los recursos naturales renovables - Amonestación verbal o escrita | No Aplica | No Aplica | No
Medio Ambiente | Agua | DEFINICIÓN Tasas retributivas y compensatorias | Ley | 99 | 1993 | Congreso de la República | 42 | No Aplica | Decreto 2667 de 2012 | No Aplica | No se registra información | Tasas retributivas y compensartorias: La utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las actividades expresadas | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica
Medio Ambiente | Agua | DEFINICIÓN Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos | Resolución | 1433 | 2004 | Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial | 1, 2,3,4 | No Aplica | Ley 99 de 1993 Decreto 3930 de 2010 Decreto 3100 de 2003 Decreto 3440 de 2004 | No Aplica | No se registra información | Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos: Es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental competente para la corriente. tramo o cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por la autoridad ambiental competente. | Documento en el cual se evidencie un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos | Sedes donde se realicen vertimientos | Gerencia | Gerencia de la empresa de acueducto | Si | Radicación de la información ante la autoridad ambiental competente | Plazo no mayor a doce (12) meses contados a partir de la fecha de publicación de la Resolución 1433 de 2004 | Minimo 10 años | El Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales impondrán al infractor de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, mediante resolución motivada y según la gravedad de la infracción, los siguientes tipos de sanciones y medidas preventivas: - Multas diarias hasta por una suma equivalente a 300 salarios mínimos mensuales, liquidados al momento de dictarse la respectiva resolución - Suspensión del registro o de la licencia, la concesión, permiso o autorización - Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio respectivo y revocatoria o caducidad del permiso o concesión - Demolición de obra, a costa del infractor, cuando habiéndose adelantado sin permiso o licencia, y no habiendo sido suspendida, cause daño evidente al medio ambiente o a los recursos naturales renovables - Amonestación verbal o escrita | No Aplica | No Aplica | No aplica
Medio Ambiente | Agua | Uso del Agua | Acuerdo | 43 | 2006 | CAR | 1,2,4,5,6 | No Aplica | Ley 99 de 1993 Decreto 3100 de 2003 Decreto 3440 de 2004 | Se están cumpliendo los objetivos de calidad para la cuenca del Río Bogotá ? | NO | Se asegura el cumplimiento de los valores establecidos para la Clase IV : - DBO : 90 mg/L - Coliformes totales: 20.000 NMP/100ml - Sólidos suspendidos: 40 mg/L - Arsénico: 0,1 mgAs/L - Cadmio: 0,01 mgCd/L - Hierro: 5 mgFe/L - Mercurio: 0,01 mgHg/L Se cumplen los objetivos de calidad establecidos en el Acuerdo? Se tienen en cuenta los objetivos de calidad como parte de fijación de metas para la reducción de carga contaminante? Se tienen en cuenta los objetivos de calidad para definir las inversiones relacionadas con el saneamiento del Río Bogotá? | Informe con el análisis de condiciones del tramo que le corresponde a la PTAR Echavarría, teniendo en cuenta los parametros asignados para la Clase IV. Informe de cumplimiento de objetivos de calidad asignados para la Clase IV. | Sedes ubicadas en la cuenca del Río Subachoquie | Procesos | Gerencia de la empresa de acueducto y Alcaldía del minicipio | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No
Medio Ambiente | Agua | REQUERIMIENTO Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos | Acuerdo | 43 | 2006 | CAR | 3 | No Aplica | Ley 99 de 1993 Decreto 3100 de 2003 Decreto 3440 de 2004 Resolución 1433 de 2004 | La PTAR Echavarría tiene formulado un Plan de saneamiento y manejo de vertimientos? | No se registra información | Se formulan planes de saneamiento y manejo de vertimientos con el proposito de alcanzar los objetivos de calidad del Acuerdo? | Documento en el cual se evidencie la formulación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos | Sedes donde se realicen vertimientos | Gerencia | Gerencia de la empresa de acueducto | Si | Radicación de la información ante la autoridad ambiental competente | Plazo no mayor a doce (12) meses contados a partir de la fecha de publicación de la Resolución 1433 de 2004 | Minimo 10 años | El Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales impondrán al infractor de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, mediante resolución motivada y según la gravedad de la infracción, los siguientes tipos de sanciones y medidas preventivas: - Multas diarias hasta por una suma equivalente a 300 salarios mínimos mensuales, liquidados al momento de dictarse la respectiva resolución - Suspensión del registro o de la licencia, la concesión, permiso o autorización - Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio respectivo y revocatoria o caducidad del permiso o concesión - Demolición de obra, a costa del infractor, cuando habiéndose adelantado sin permiso o licencia, y no habiendo sido suspendida, cause daño evidente al medio ambiente o a los recursos naturales renovables - Amonestación verbal o escrita | No Aplica | No Aplica | No
Medio Ambiente | Agua | DEFINICION Tasas retributivas | Decreto | 2667 | 2012 | Presidencia de la República | 6, 7, 8, 10, 11, 14, 18, 19 | No Aplica | Resolución 1433 de 2004 | No Aplica | No Aplica | Tasa retributiva por vertimientos puntuales:Es aquella que cobrará la autoridad ambiental competente a los usuarios por la utilización directa e indirecta del recurso hídrico como receptor de vertimientos puntuales directos o indirectos y sus consecuencias nocivas, originados en actividades antrópicas o propiciadas por el hombre y actividades económicas o de servicios, sean o no lucrativas. La tasa retributiva por vertimientos puntuales directos o indirectos, se cobrará por la totalidad de la carga contaminante descargada al recurso hídrico. La tasa retributiva se aplicará incluso a la contaminación causada por encima de los límites permisibles sin perjuicio de la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar. El cobro de la tasa no implica bajo ninguna circunstancia la legalización del respectivo vertimiento. | Reportes de pago de tasa retributivas ante la autoridad ambiental competente | Gerencia | Gerencia | No Aplica | Si | Radicación de Formulario de Autodeclaración y Registro de Vertimientos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica
Medio Ambiente | Agua | DEFINICIÓN Aguas Residuales Domésticas | Resolución | 631 | 2015 | Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible | 2 | No Aplica | Ley 99 de 1993 Decreto 3930 de 2010 | No Aplica | No Aplica | Aguas Residuales Domésticas (ARD); Son las procedentes de los hogares, así como las de las instalaciones en las cuales se desarrollan actividades indsutriales, comerciales o de servicios y que corresponden a: 1. Descargas de retretes y servicios sanitarios 2. Descargas de los sistemas de aseo personal (duchas y lavamanos), de las áreas de cocinas y cocinetas, de las pocetas de lavado de elementos de aseo y lavado de paredes y pisos y del lavado de ropa (No se incluyen las de los servicios de lavandería industrial). | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica
Medio Ambiente | Agua | REQUERIMIENTO Parámtetros y valores máximos permisibles para vertimientos puntuales | Resolución | 631 | 2015 | Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible | 5, 6, 8 | No Aplica | Ley 99 de 1993 Decreto 3930 de 2010 | L a descarga realizada por la PTAR Echavarría cumple con los valores máximos permisibles para los parámetros físicos y químicos ? | Parcialmente | Valores máximos permisibles para vertimientos puntules de aguas residuales domésticas a cuerpos de agua superficial o a los sistemas de alcantarillado publico, con una carga menor o igual a 625,00 Kg/Dia DBO5 Temperatura: máximo 40˚C Ph: 6.00-9.00 UNT Demanda Química de Oxígeno (DQO): 180 mg/L O2 Demanda Bioquímica de Oxígeo (DBO5): 90 mg/L O2 Sólidos Suspendidos Totales (SST): 90 mg/L O2 | Infome con el análisis y reporte de los valores de resultantes para los parámetros físicos y químicos descargados por la PTAR Echavarría. | Todas las sedes | Gerencia | Gerencia | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Parcialmente
Medio Ambiente | Agua | REQUERIMIENTO Parámetros microbiológicos | Resolución | 631 | 2015 | Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible | 6 | No Aplica | Ley 99 de 1993 Decreto 3930 de 2010 | L a descarga realizada por la PTAR Echavarría cumple con los valores máximos permisibles para los parámetros microbiológicos? | No | Realizar análisis y reporte de los valores de concentración en Número Más Probable (NMP/100mL) de los Coliformes Termotolerantes presentes en los vertimientos puntuales de aguas residuales domésticas mediante las cuales se gestionen excretas humanas y/o de animales a cuerpos de aguas superficiales, cuando la carga másica en las aguas residuales antes el sistema de tratamiento es mayor a 125.00 Kg/día de DBO5 | Infome con el análisis y reporte de los valores de resultantes para los parámetros microbiológicos descargados por la PTAR Echavarría. | Todas las sedes | Gerencia | Gerencia | No | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No
Grupo | Categoría de Riesgo | Sub Categoría de Riesgo
Emergencias y Contingencias | Administrativo | Actividades de transporte
Medio Ambiente | Agua | Actividades y/o áreas de trabajo que requieren sistemas de información
Salud Ocupacional | Aire | Atención de Público
Salud Ocupacional y Medio Ambiente | Amenazas | Calidad de agua para el consumo humano ó en contacto con seres humanos
| Biológico | Capacidad sicológica, fisiológica y personal
| Comunidad | Captación de aguas subterráneas
| Eléctrico | Captación de aguas superficiales
| Ergonómico | Cerramientos y barreras naturales
| Factores humanos | Comportamiento humano
| Físico | Condiciones ambientales del puesto de trabajo
| Fauna | Condiciones de almacenamiento
| Flora | Condiciones de las instalaciones
| Locativo | Condiciones de orden y aseo
| Mecánico | Condiciones exógenas del trabajador
| Paisajismo | Contribución al desarrollo de la comunidad
| Psicosocial | Deforestación
| Químico | Delincuencia común y desorden público
| Residuos | Derrames y/ó fugas de sustancias químicas
| Suelo | Deslizamientos de tierra
| Uso de Recursos | Ejecución de actividades con posibilidad de ser golpeado por objetos que caen o en movimiento.
Ejecución de actividades con posibilidad de atrapamiento
Ejecución de actividades que puedan generar caídas
Emisión de compuestos orgánicos volátiles
Emisión de gases de combustión en fuentes fijas
Emisión de material particulado en fuentes fijas
Emisión de olores ofensivos
Emisión de ruido ambiental
Emisiones de fuentes móviles
Erupciones volcánicas
Explosión
Exposición a alta tensión (superior a 50kV)
Exposición a baja tensión (menor a 10 kV)
Exposición a estática
Exposición a material particulado en el puesto de trabajo
Exposición a media tensión (10 a 50 kV)
Exposición a movimientos repetitivos
Exposición a presiones barométricas anormales
Exposición a radiaciones
Exposición a ruido
Exposición a sustancias químicas tóxicas, corrosivas, irritantes (incluye alergias), asfixiantes
Exposición a temperaturas extremas
Exposición a vibraciones
Exposición sustancias químicas no tóxicas, no corrosivas, no irritantes, ni asfixiantes
Generación / vertimiento de aguas residuales domésticas
Generación / vertimiento de aguas residuales no domésticas (industriales, comerciales, de servicios)
Generación de empleo
Generación de residuos especiales NO peligrosos (ej. escombros, cenizas, llantas, colchones)
Generación de residuos hospitalarios
Generación de residuos ordinarios (orgánicos, reciclables, inertes)
Generación de residuos peligrosos
Gestión ante partes interesadas externas
Gestión interna
Iluminación
Incendio
Incendio forestal
Incremento de especies
Inmersiones
Interacción con cauces y orillas
Interacción con la fauna
Jornada de Trabajo
Manejo de aguas lluvia
Manejo de cargas
Manipulación de alimentos
Monotonía/repetitividad de funciones
Ocupación del espacio público
Poda o tala de árboles
Postura durante la realización de actividades laborales
Presencia de animales y/o vectores en el ambiente laboral
Presencia de microorganismos en el ambiente laboral
Realizar trabajos en caliente
Realizar trabajos en espacios confinados
Reforestación
Sismo
Terrorismo
Tormentas eléctricas
Uso de compuestos orgánicos persitentes
Uso de madera
Uso de publicidad exterior fija o móvil
Uso de sustancias agotadoras de la capa de ozono
Uso de sustancias que generan efecto invernadero
Uso del agua
Utilizar herramientas corto punzantes
Vendavales