## Flujo de Caja
Tasa de Interés EA | 13.69%
Precio [COP/kW-h] | 186.05
Capacidad Instalada [kW] | 100
Horas al día | 24
Días al año | 365
Impuesto a la renta | 33%
Cuota | 33795092.8396
Energía Generada (kWh) | 876000
Periodo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Ingresos Operacionales |  | 162979800 | 162979800 | 162979800 | 162979800 | 162979800 | 162979800 | 162979800 | 162979800 | 162979800 | 162979800 | 162979800 | 162979800 | 162979800 | 162979800 | 162979800 | 162979800 | 162979800 | 162979800 | 162979800 | 162979800 | 162979800 | 162979800 | 162979800 | 162979800 | 162979800 | 162979800 | 162979800 | 162979800 | 162979800 | 162979800
Egresos Operacionales |  | 95883663.4225 | 95785128.7455 | 95673104.6711 | 95545744.501 | 95400948.7236 | 95236330.4043 | 95049175.8371 | 94836399.8096 | 94594494.744 | 94319472.8748 | 94006800.5118 | 93651323.3023 | 93247181.2628 | 92787712.1781 | 92265341.7757 | 91671458.8652 | 90996273.3843 | 90228655.011 | 89355949.6825 | 88363770.9944 | 87235763.044 | 85953330.8051 | 84495333.5928 | 82837736.562 | 80953214.4978 | 78810701.363 | 76374878.18 | 73605590.8032 | 70457187.9846 | 66877768.8201
Costos Operacionales |  | 17183567.75 | 17183567.75 | 17183567.75 | 17183567.75 | 17183567.75 | 17183567.75 | 17183567.75 | 17183567.75 | 17183567.75 | 17183567.75 | 17183567.75 | 17183567.75 | 17183567.75 | 17183567.75 | 17183567.75 | 17183567.75 | 17183567.75 | 17183567.75 | 17183567.75 | 17183567.75 | 17183567.75 | 17183567.75 | 17183567.75 | 17183567.75 | 17183567.75 | 17183567.75 | 17183567.75 | 17183567.75 | 17183567.75 | 17183567.75
Costos Depreciación |  | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058
Costos Mantenimiento |  | 9263634.5 | 9263634.5 | 9263634.5 | 9263634.5 | 9263634.5 | 9263634.5 | 9263634.5 | 9263634.5 | 9263634.5 | 9263634.5 | 9263634.5 | 9263634.5 | 9263634.5 | 9263634.5 | 9263634.5 | 9263634.5 | 9263634.5 | 9263634.5 | 9263634.5 | 9263634.5 | 9263634.5 | 9263634.5 | 9263634.5 | 9263634.5 | 9263634.5 | 9263634.5 | 9263634.5 | 9263634.5 | 9263634.5 | 9263634.5
Gastos Diferidos |  | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314
Gastos Administración |  | 24935933.55 | 24935933.55 | 24935933.55 | 24935933.55 | 24935933.55 | 24935933.55 | 24935933.55 | 24935933.55 | 24935933.55 | 24935933.55 | 24935933.55 | 24935933.55 | 24935933.55 | 24935933.55 | 24935933.55 | 24935933.55 | 24935933.55 | 24935933.55 | 24935933.55 | 24935933.55 | 24935933.55 | 24935933.55 | 24935933.55 | 24935933.55 | 24935933.55 | 24935933.55 | 24935933.55 | 24935933.55 | 24935933.55 | 24935933.55
Gastos Financieros |  | 33075336.2505 | 32976801.5735 | 32864777.4991 | 32737417.329 | 32592621.5516 | 32428003.2323 | 32240848.6651 | 32028072.6376 | 31786167.572 | 31511145.7028 | 31198473.3398 | 30842996.1303 | 30438854.0908 | 29979385.0061 | 29457014.6037 | 28863131.6932 | 28187946.2123 | 27420327.839 | 26547622.5105 | 25555443.8224 | 24427435.872 | 23145003.6331 | 21687006.4208 | 20029409.39 | 18144887.3258 | 16002374.191 | 13566551.008 | 10797263.6312 | 7648860.8126 | 4069441.6481
Utilidad Antes de Impuestos |  | 67096136.5775 | 67194671.2545 | 67306695.3289 | 67434055.499 | 67578851.2764 | 67743469.5957 | 67930624.1629 | 68143400.1904 | 68385305.256 | 68660327.1252 | 68972999.4882 | 69328476.6977 | 69732618.7372 | 70192087.8219 | 70714458.2243 | 71308341.1348 | 71983526.6157 | 72751144.989 | 73623850.3175 | 74616029.0056 | 75744036.956 | 77026469.1949 | 78484466.4072 | 80142063.438 | 82026585.5022 | 84169098.637 | 86604921.82 | 89374209.1968 | 92522612.0154 | 96102031.1799
Impuesto de Renta |  | 22141725.0706 | 22174241.514 | 22211209.4585 | 22253238.3147 | 22301020.9212 | 22355344.9666 | 22417105.9738 | 22487322.0628 | 22567150.7345 | 22657907.9513 | 22761089.8311 | 22878397.3102 | 23011764.1833 | 23163388.9812 | 23335771.214 | 23531752.5745 | 23754563.7832 | 24007877.8464 | 24295870.6048 | 24623289.5718 | 24995532.1955 | 25418734.8343 | 25899873.9144 | 26446880.9345 | 27068773.2157 | 27775802.5502 | 28579624.2006 | 29493489.0349 | 30532461.9651 | 31713670.2894
Utilidad Después de Impuestos |  | 44954411.5069 | 45020429.7405 | 45095485.8703 | 45180817.1843 | 45277830.3552 | 45388124.6291 | 45513518.1891 | 45656078.1276 | 45818154.5215 | 46002419.1739 | 46211909.6571 | 46450079.3874 | 46720854.5539 | 47028698.8407 | 47378687.0103 | 47776588.5603 | 48228962.8325 | 48743267.1426 | 49327979.7127 | 49992739.4337 | 50748504.7605 | 51607734.3606 | 52584592.4928 | 53695182.5034 | 54957812.2865 | 56393296.0868 | 58025297.6194 | 59880720.1618 | 61990150.0503 | 64388360.8905
Abono a la deuda |  | 719756.589 | 818291.2661 | 930315.3404 | 1057675.5105 | 1202471.2879 | 1367089.6072 | 1554244.1744 | 1767020.2019 | 2008925.2676 | 2283947.1367 | 2596619.4997 | 2952096.7092 | 3356238.7487 | 3815707.8334 | 4338078.2358 | 4931961.1463 | 5607146.6272 | 6374765.0005 | 7247470.3291 | 8239649.0171 | 9367656.9676 | 10650089.2064 | 12108086.4188 | 13765683.4495 | 15650205.5138 | 17792718.6486 | 20228541.8316 | 22997829.2083 | 26146232.027 | 29725651.1914
Costos de Depreciación |  | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058 | 10055691.058
Valor de Salvamento | [30 empty] | 30167073.174
Gastos Diferidos |  | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314 | 1369500.314
Recuperación de Capital | [30 empty] | 116293074.96
Inversión
Estudios | 41085009.42
Maquinas y Equipos | 301670731.74
Capital de Trabajo | 116293074.96
Instalación | 144956593.86
Financiamiento (40%) | 241602163.992
Total Flujo de Caja | -362403245.988 | 55659846.2899 | 55627329.8465 | 55590361.9019 | 55548333.0458 | 55500550.4393 | 55446226.3939 | 55384465.3867 | 55314249.2976 | 55234420.626 | 55143663.4091 | 55040481.5294 | 54923174.0502 | 54789807.1772 | 54638182.3792 | 54465800.1464 | 54269818.786 | 54047007.5773 | 53793693.5141 | 53505700.7557 | 53178281.7886 | 52806039.165 | 52382836.5261 | 51901697.4461 | 51354690.4259 | 50732798.1447 | 50025768.8102 | 49221947.1598 | 48308082.3255 | 47269109.3954 | 192548049.2051
Total Flujo de Caja descontado | -362403245.988 | 49929891.8959 | 44763646.783 | 40128725.8744 | 35970421.1869 | 32239656.4961 | 28892407.5661 | 25889182.0634 | 23194553.0119 | 20776740.2765 | 18607235.1315 | 16660463.4775 | 14913483.7295 | 13345715.8049 | 11938698.0124 | 10675868.9669 | 9542371.9559 | 8524879.4454 | 7611435.6522 | 6791315.322 | 6054897.0465 | 5393549.6217 | 4799530.104 | 4265892.3626 | 3786405.0447 | 3355477.9859 | 2968096.1968 | 2619760.6448 | 2306435.132 | 2024498.6421 | 7397718.7499
Beneficios a periodo 0 | 241602163.992 | 146201693.6381 | 131150824.9651 | 117649381.8984 | 105537857.3849 | 94673164.9727 | 84926948.3769 | 76184065.0696 | 68341225.9765 | 61305775.213 | 54994595.4403 | 49333125.9108 | 44254481.6021 | 39698663.0325 | 35611847.4223 | 31945752.8278 | 28657067.7346 | 25706939.3722 | 23060514.7047 | 20686528.6741 | 18556934.8327 | 16646574.0004 | 14932877.0322 | 13395598.1845 | 12016575.9307 | 10779518.3992 | 9669810.9003 | 8674343.267 | 7781354.9706 | 6980296.1808 | 6261703.1297
Costos a periodo 0 | 604005409.98 | 106520816.2135 | 95581098.3723 | 85768099.5905 | 76965839.0529 | 69070275.9017 | 61988080.0705 | 55635529.6563 | 49937521.8022 | 44826685.4062 | 40242585.1731 | 36131007.6055 | 32443320.5002 | 29135898.3808 | 26169607.0808 | 23509341.3862 | 21123610.2763 | 18984164.862 | 17065664.6272 | 15345378.0285 | 13802913.9177 | 12419980.6128 | 11180169.7727 | 10068762.5197 | 9072555.5229 | 8179704.9841 | 7379586.6856 | 6662670.4457 | 6020407.4982 | 5445129.4664 | 4929957.7367
Egresos Op. a Periodo 0 | 604005409.98 | 86012830.9434 | 77078869.0031 | 69063047.2541 | 61870815.628 | 55417356.9796 | 49626585.1097 | 44430245.9371 | 39767111.2014 | 35582255.1701 | 31826405.8055 | 28455362.7267 | 25429475.0889 | 22713173.2134 | 20274548.4333 | 18084976.193 | 16118777.9469 | 14352917.8646 | 12766730.7585 | 11341678.0196 | 10061128.6792 | 8910163.0079 | 7875396.3339 | 6944820.9979 | 6107664.5776 | 5354262.7071 | 4675944.9889 | 4064932.65 | 3514246.734 | 3017625.7438 | -3057564.3952
Egresos Total Presente | 1381687195.2821
TIO | 11.48%
VPN | 102965708.1955
TIR | 15.07%
B/C | 1.001
CAUE | -164897816.0635

## Costos
Costos | Rubro | Costo USD/kW | Costo COP/kW | Costo Total COP | Rubros Totales | Costo Total COP
Estudios | Costos Preliminares | 108.29 | 342375.0785 | 41085009.42 | Estudios | 41085009.42
Obras Civiles | Estructura Bocatoma | 26.42 | 83530.793 | 10023695.16 | Maquinaria y Equipo | 301670731.74
| Canal de conducción al desarenador | 19.35 | 61177.9275 | 7341351.3 | Capital de Trabajo | 116293074.96
| Estructura Desarenador | 30.62 | 96809.723 | 11617166.76 | Instalación | 144956593.86
| Cámara Hidráulica | 8.1 | 25609.365 | 3073123.8
| Tubería de conducción | 90.87 | 287299.1355 | 34475896.26
| Casa de Máquinas | 59.08 | 186790.282 | 22414833.84
Obras Eléctricas | Subestación | 101.76 | 321729.504 | 38607540.48
| Red Eléctrica de Conexión | 45.87 | 145024.8855 | 17402986.26
Maquinaria y Equipo | Costos del equipo electromecánico | 795.13 | 2513922.7645 | 301670731.74
Capital de Trabajo | Costos Indirectos | 295.02 | 932749.983 | 111929997.96
| Seguros | 11.5 | 36358.975 | 4363077
Costo Total de Inversión |  | 1592.01 | 5033378.4165 | 604005409.98
Gastos Anuales Administración | Administración | 78.87 | 249359.3355 | 24935933.55
Costos Anuales Operación | Operación | 54.35 | 171835.6775 | 17183567.75
Costos Anuales Mantenimiento | Mantenimiento | 21.34 | 67469.611 | 6746961.1
| Seguros Operativos | 7.96 | 25166.734 | 2516673.4

## Amortización
n | 30 | Tasa de Interés | 13.69%
Período | Cuota | Interés | Abono a Capital | Saldo Deuda
0 |  |  |  | 241602163.992
1 | 33795092.8396 | 33075336.2505 | 719756.589 | 240882407.403
2 | 33795092.8396 | 32976801.5735 | 818291.2661 | 240064116.1369
3 | 33795092.8396 | 32864777.4991 | 930315.3404 | 239133800.7965
4 | 33795092.8396 | 32737417.329 | 1057675.5105 | 238076125.2859
5 | 33795092.8396 | 32592621.5516 | 1202471.2879 | 236873653.998
6 | 33795092.8396 | 32428003.2323 | 1367089.6072 | 235506564.3908
7 | 33795092.8396 | 32240848.6651 | 1554244.1744 | 233952320.2164
8 | 33795092.8396 | 32028072.6376 | 1767020.2019 | 232185300.0144
9 | 33795092.8396 | 31786167.572 | 2008925.2676 | 230176374.7469
10 | 33795092.8396 | 31511145.7028 | 2283947.1367 | 227892427.6102
11 | 33795092.8396 | 31198473.3398 | 2596619.4997 | 225295808.1104
12 | 33795092.8396 | 30842996.1303 | 2952096.7092 | 222343711.4012
13 | 33795092.8396 | 30438854.0908 | 3356238.7487 | 218987472.6525
14 | 33795092.8396 | 29979385.0061 | 3815707.8334 | 215171764.819
15 | 33795092.8396 | 29457014.6037 | 4338078.2358 | 210833686.5832
16 | 33795092.8396 | 28863131.6932 | 4931961.1463 | 205901725.4369
17 | 33795092.8396 | 28187946.2123 | 5607146.6272 | 200294578.8097
18 | 33795092.8396 | 27420327.839 | 6374765.0005 | 193919813.8092
19 | 33795092.8396 | 26547622.5105 | 7247470.3291 | 186672343.4801
20 | 33795092.8396 | 25555443.8224 | 8239649.0171 | 178432694.463
21 | 33795092.8396 | 24427435.872 | 9367656.9676 | 169065037.4954
22 | 33795092.8396 | 23145003.6331 | 10650089.2064 | 158414948.289
23 | 33795092.8396 | 21687006.4208 | 12108086.4188 | 146306861.8702
24 | 33795092.8396 | 20029409.39 | 13765683.4495 | 132541178.4207
25 | 33795092.8396 | 18144887.3258 | 15650205.5138 | 116890972.9069
26 | 33795092.8396 | 16002374.191 | 17792718.6486 | 99098254.2583
27 | 33795092.8396 | 13566551.008 | 20228541.8316 | 78869712.4267
28 | 33795092.8396 | 10797263.6312 | 22997829.2083 | 55871883.2184
29 | 33795092.8396 | 7648860.8126 | 26146232.027 | 29725651.1914
30 | 33795092.8396 | 4069441.6481 | 29725651.1914 | 2.116e-06