## Presupuesto Goteo
PRECIOS AGOSTO 2019
| PRESUPUESTO DE UN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO | [8 empty] | DEPRECIACIÓN LINEAL
| ITEM | CAPÍTULO | UNIDAD | CANTIDAD | V/UNITARIO | V/PARCIAL | V/CAPÍTULO | % | FUENTE | Vida Útil | Vida Actual | Vida Remanente | % Vida Remanente | % Depreciación | Depreciación | Costo Depreciado
| 1. | EQUIPO DE BOMBEO Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 6380000 | 8.164%
| 1.1.1 | Electrobomba centrífuga de 15 hp, marca Siemens, con motor trifásico de inducción alta eficiencia cerrado y con bomba de alta presión con succión y descarga de 3" | Ud. | 1 | 3850000 | 3850000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 10 | 2 | 8 | 80% | 20% | 770000 | 3080000
| 1.2 | Accesorios de succión |  |  |  | 0
| 1.2.1 | Niple PVC de 3" x 15 cm | Ud. | 1 | 20000 | 20000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 2000 | 18000
| 1.2.2 | Copa Galvanizada de 3" a 4" | Ud. | 1 | 45000 | 45000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 4500 | 40500
| 1.2.3 | Macho de 4" en aluminio | Ud. | 2 | 20000 | 40000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 4000 | 36000
| 1.2.4 | Manguera de succión de 4" x 6 mt en caucho lona | Ud. | 1 | 320000 | 320000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 32000 | 288000
| 1.2.5 | Válvula de succión de 4" | Ud. | 1 | 160000 | 160000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 16000 | 144000
| 1.2.6 | Abrazadera metálica de 4" | Ud. | 2 | 5000 | 10000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 1000 | 9000
| 1.3 | Accesorios de descarga
| 1.3.1 | Niple PVC de 3" x 15 cm | Ud. | 3 | 20000 | 60000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 6000 | 54000
| 1.3.2 | "T" galvanizada de 3" para cargar o llenar la bomba (cebado) | Ud. | 1 | 23000 | 23000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 2300 | 20700
| 1.3.3 | Válvula de bola PVC de 3" | Ud. | 2 | 60000 | 120000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 12000 | 108000
| 1.3.4 | Bushing PVC de 3" a 4" para ampliación | Ud. | 1 | 42000 | 42000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 4200 | 37800
| 1.3.5 | Válvula de bola PVC de 4" | Ud. | 1 | 80000 | 80000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 8000 | 72000
| 1.3.6 | Adaptador macho PVC de 4" | Ud. | 1 | 13000 | 13000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 1300 | 11700
| 1.4 | Válvula de retorno en pvc
| 1.4.1 | "T" PVC de 4" | Ud. | 1 | 12000 | 12000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 1200 | 10800
| 1.4.2 | Buje de 4" a 3" PVC | Ud. | 1 | 4000 | 4000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 400 | 3600
| 1.4.3 | Codo PVC de 3" | Ud. | 2 | 17000 | 34000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 3400 | 30600
| 1.4.4 | Collarín PVC de 3" a 1" | Ud. | 1 | 12000 | 12000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 1200 | 10800
| 1.4.5 | Unión universal PVC de 1" | Ud. | 1 | 12000 | 12000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 1200 | 10800
| 1.5 | Tablero de Control: 1 Contactor 1 Rele tripolar 1 Cofre 1 Pulsador rojo 1 Pulsador Verde 1 Breaker de 50 Amp Instalación | Ud. | 1 | 1523000 | 1523000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 10 | 2 | 8 | 80% | 20% | 304600 | 1218400
[6 empty] | SUBTOTAL | 6380000
| 2. | EQUIPO DE FERTIRRIGACIÓN |  |  |  |  | 1550000 | 1.983%
| 2.1 | Fertirriego en el bombeo
| 2.1.1 | Tubo de succión de fertilizante en polietileno de 3/4" x 1 mt | Ud. | 1 | 10000 | 10000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 1000 | 9000
| 2.1.2 | Válvula de bola metálico de 3/4" | Ud. | 1 | 18000 | 18000 |  |  | Easy Colombia | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 1800 | 16200
| 2.1.3 | Inyector Venturi de 1.1/2" | Ud. | 2 | 90000 | 180000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 8 | 2 | 6 | 75% | 25% | 45000 | 135000
| 2.2 | Equipo de fertirrigación
| 2.2.1 | Fumigadora estacionaria: Potencia: 6,5 HP Tipo de combustible: Gasolina Consumo: 1,75 L/h Capacidad tanque combustible: 3,6 Litros Tipo de bomba: pistón Presión: 500 PSI Caudal máximo de descarga: 36 Litros/min El equipo incluye: - Manguera de succión - Manguera de retorno - Manguera de descarga de 8,5 mm x 100 metros x 3 lonas - Coladera - Lanza y varilla de fumigación - Boquilla dos salidas chorro corto | Ud. | 1 | 1300000 | 1300000 |  |  | http://www.condustrial.com.co | 15 | 2 | 13 | 86.67% | 13.33% | 173333.3333 | 1126666.6667
| 2.2.4 | Tambor de plástico de 200 Lt | Ud. | 6 | 7000 | 42000 |  |  | Plásticos de Colombia | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 4200 | 37800
[6 empty] | SUBTOTAL | 1550000
| 3. | CABEZAL DE FILTRADO |  |  |  |  | 683000 | 0.874%
| 3.1 | Cabezal de Filtrado 1 |  |  |  | 0
| 3.1.1 | "T" PVC de 3" | Ud. | 2 | 22000 | 44000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 4400 | 39600
| 3.1.2 | Buje PVC de 3" x 1.1/2" | Ud. | 2 | 8000 | 16000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 1600 | 14400
| 3.1.3 | Unión PVC de 1.1/2" x 3 mt (uniones) | Ud. | 1 | 27000 | 27000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 2700 | 24300
| 3.1.4 | Válvula bola PVC de 1.1/2" | Ud. | 2 | 30000 | 60000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 6000 | 54000
| 3.1.5 | Codo PVC de 1.1/2" | Ud. | 2 | 6000 | 12000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 1200 | 10800
| 3.1.6 | Adaptador macho PVC de 1.1/2" | Ud. | 2 | 6000 | 12000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 1200 | 10800
| 3.1.7 | Filtro de disco de 1.1/2" | Ud. | 1 | 90000 | 90000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 8 | 2 | 6 | 75% | 25% | 22500 | 67500
| 3.1.8 | Válvula bola PVC de 3" | Ud. | 1 | 60000 | 60000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 6000 | 54000
| 3.2 | Cabezal de Filtrado 2
| 3.2.1 | Válvula bola PVC de 3" | Ud. | 2 | 60000 | 120000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 12000 | 108000
| 3.2.2 | "T" PVC de 3" | Ud. | 1 | 22000 | 22000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 2200 | 19800
| 3.2.3 | Collarín PVC de 3" x 1.1/2" | Ud. | 2 | 12000 | 24000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 2400 | 21600
| 3.2.4 | Válvula bola PVC de 1.1/2" | Ud. | 2 | 30000 | 60000 |  |  | Easy Colombia | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 6000 | 54000
| 3.2.5 | Semicodo PVC de 1.1/2" | Ud. | 4 | 7000 | 28000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 2800 | 25200
| 3.2.6 | Adaptador macho PVC de 1.1/2" | Ud. | 1 | 6000 | 6000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 600 | 5400
| 3.2.7 | Filtro de anillas doble cuerpo 3" | Ud. | 1 | 90000 | 90000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 8 | 2 | 6 | 75% | 25% | 22500 | 67500
| 3.2.8 | Adaptador macho PVC de 3" | Ud. | 1 | 12000 | 12000 |  |  | Easy Colombia | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 1200 | 10800
[6 empty] | SUBTOTAL | 683000
| 4. | TUBERÍA PRINCIPAL Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 4010000 | 5.131%
x | 4.1 | Válvula de Alivio
| 4.1.1 | "T" PVC de 4" | Ud. | 2 | 27000 | 54000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 5400 | 48600
| 4.1.2 | Buje PVC de 4" a 2" | Ud. | 2 | 17000 | 34000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 3400 | 30600
| 4.1.3 | "T" PVC de 2" | Ud. | 1 | 15000 | 15000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 1500 | 13500
| 4.1.4 | Buje PVC de 2" x 1.1/2" | Ud. | 1 | 12000 | 12000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 1200 | 10800
| 4.1.5 | Válvula bola PVC de 1.1/2" | Ud. | 1 | 30000 | 30000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 3000 | 27000
| 4.2 | Válvula bola PVC de 4" | Ud. | 1 | 80000 | 80000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 8000 | 72000
| 4.3 | Tubo PVC de 4" x 3 mt | Ud. | 1 | 120000 | 120000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 12000 | 108000
| 4.4 | Campana de 4" en aluminio | Ud. | 1 | 65000 | 65000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 6500 | 58500
| 4.5 | Bola de 4" en aluminio | Ud. | 1 | 48000 | 48000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 4800 | 43200
| 4.6 | Abrazadera de 4" metálica | Ud. | 18 | 5000 | 90000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 9000 | 81000
| 4.7 | Rollo de manguera en polietileno, calibre 60 Cada rollo de 50 metros x 4" | Ud. | 8 | 380000 | 3040000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 304000 | 2736000
| 4.8 | Unión de 4" en aluminio | Ud. | 7 | 21000 | 147000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 14700 | 132300
| 4.9 | "T" de reducción de 4" a 3" en aluminio | Ud. | 2 | 30000 | 60000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 6000 | 54000
| 4.10 | Niple de 3" x 20 cm en galvanizado | Ud. | 2 | 25000 | 50000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 5000 | 45000
| 4.11 | Tapón de 4" en aluminio | Ud. | 1 | 45000 | 45000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 4500 | 40500
| 4.12 | Válvula de bola PVC 4" | Ud. | 1 | 80000 | 80000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 8000 | 72000
| 4.13 | Adaptador macho en aluminio de 4" | Ud. | 2 | 20000 | 40000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 4000 | 36000
[6 empty] | SUBTOTAL | 4010000
| 5. | TUBERÍA SECUNDARIA Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 21882000 | 28%
| 5.1 | Tubería PVC de 3" x 6 mt de 200 PSI de presión | Ud. | 175 | 124000 | 21700000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 2170000 | 19530000
| 5.2 | Tapón PVC de 3" | Ud. | 14 | 13000 | 182000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 20 | 2 | 18 | 90% | 10% | 18200 | 163800
[6 empty] | SUBTOTAL | 21882000 |  |  | 20 | 2 | 18 | 90% | 10%
| 6. | TUBERÍA LATERAL (PORTAGOTEROS) Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 19578000 | 25.05%
| 6.1 | Silleta o goma para conector inicial 16 mm | Ud. | 930 | 4000 | 3720000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 3 | 2 | 1 | 33.33% | 66.67% | 2480000 | 1240000
| 6.2 | Conector mini válvula Cinta Goteo 16 mm a Tubería | Ud. | 930 | 1600 | 1488000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 3 | 2 | 1 | 33.33% | 66.67% | 992000 | 496000
| 6.3 | Conector unión en "Y" de plástico 16 mm | Ud. | 930 | 500 | 465000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 3 | 2 | 1 | 33.33% | 66.67% | 310000 | 155000
| 6.4 | Cinta de riego por goteo Power Dripp C-6000 x 10 cm de 3000 metros | Ud. | 24 | 530000 | 12720000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 3 | 2 | 1 | 33.33% | 66.67% | 8480000 | 4240000
| 6.5 | Unión manguera polietileno 16 mm x 100 metros C-40 | Ud. | 13 | 70000 | 910000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 3 | 2 | 1 | 33.33% | 66.67% | 606666.6667 | 303333.3333
| 6.6 | Conector Unión en plástico 16 mm | Ud. | 100 | 250 | 25000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 3 | 2 | 1 | 33.33% | 66.67% | 16666.6667 | 8333.3333
| 6.7 | Tapon para cina de goteo 16 mm | Ud. | 50 | 5000 | 250000 |  |  | Soluciones Agroindustriales de Boyacá | 3 | 2 | 1 | 33.33% | 66.67% | 166666.6667 | 83333.3333
[6 empty] | SUBTOTAL | 19578000
| 7. | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 8000000 | 10.24%
| 7.1 | Apertura y relleno de zanja con retroexcavadora, con unas dimensiones de 1 m. de profundidad x 0.5 m. de ancho x 400 m de longitud | Horas | 8 | 80000 | 640000 |  |  | Operario de la región | 15 | 2 | 13 | 86.67% | 13.33% | 85333.3333 | 554666.6667
| 7.2 | Excavación de reservorio para captación de agua con retroexcavadora | Horas | 80 | 80000 | 6400000 |  |  | Operario de la región | 15 | 6 | 9 | 60% | 40% | 2560000 | 3840000
| 7.3 | Apertura de canal para drenaje con retroexcavadora, con dimensiones de 1 m. de profundiad x 0,5 m. de ancho x de longitud. | Horas | 12 | 80000 | 960000 |  |  | Operario de la región | 15 | 2 | 13 | 86.67% | 13.33% | 128000 | 832000
[6 empty] | SUBTOTAL | 8000000
| 8. | MANO DE OBRA DE LA INSTALACIÓN DE RIEGO |  |  |  |  | 8960000 | 11.47%
| 8.1 | Ejecución por contrata de la instalación de la red de riego por goteo, realizada por cuatro operarios. | Horas | 256 | 35000 | 8960000 |  |  | Propietario | [6 empty] | 8960000
[6 empty] | SUBTOTAL | 8960000
VALORES DEPRECIADOS
|  |  |  | COSTOS DIRECTOS |  |  | 71043000 | 90.91% | [5 empty] | COSTOS DIRECTOS |  | 51132533.3333
|  |  |  | COSTOS INDIRECTOS |  |  | 7104300 | 9.091% | [5 empty] | COSTOS INDIRECTOS |  | 5113253.3333
|  |  |  | TOTAL COSTOS |  |  | 78147300 | 100% | [5 empty] | TOTAL COSTOS |  | 56245786.6667