## nivel de contro-barreras
|  |  | Oruebas de hermeticidad | Doble contención en el Sistema de Almacenamiento y elementos conductores | Control de inventarios | Prodcedimiento para recibo | o Pruebas y calibraciones de sistema de almacenamiento. | Programa de mantenimiento preventivo y correctivo | o Capacitación del personal | Plan de contingencias | Plan de gestion de Residuos peligrosos | o Gestión y manejo integral Respel | o Capacitación del personal | Licencia y permisos del receptor | Control de inventarios | o Superficies construidas con materiales impermeabilizantes. Art 5 | o Cajas de Contención de Derrames | o . Pozos de Monitoreo. | o Sistema automático y continuo de Detención. Art 21 | o Rejillas perimetrales. | o Señalización. | o Sistema de suspensión instantánea | o Sistema de prevención de derrames en la boca de llenado. 14 | e1tintores | Controles totales | Controles netos | Porcentaje de control
| DM-05-1998-147 |  | incumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | incumple | incumple | incumple | cumple | incumple | cumple | cumple | cumple | incumple | cumple | cumple | cumple | cumple | Cumple | 22 | 6 | 27.2727
DM-05-1998-147 | Riesgo de derrames, fugas o escapes en el sistema de almacenamiento y Distribución de Combustibles. | Contaminacion del suelo y subsuelo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Alteraciones de propiedades quimicas,fisicas y biologicas del sistema hidrogeologico | [22 empty] | 17 | 2
Into1icacion de personas, generacion de incendios y e1plosiones, daños a infraestructuras
| Fuga de combustible durante el cambio de llantas o mantenimiento del vehiculo | Derrame hacia el suelo |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1
|  | Contaminacion de sistema de tratamiento de aguas | [22 empty] | 9 | 0 | 100
emisiones atmosfericas gases volatiles
| Riesgo de derrames durante las operaciones de llenado de los tanques y distribución de combustible. | Derrame hacia el suelo |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1
|  | Contaminacion de sistema de tratamiento de aguas | [22 empty] | 9 | 0 | 100
emisiones atmosfericas gases volatiles
| Inadecuada disposicion de residuos peligrosos | Incendios | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
|  | Into1icacion de personas por inalacion de sustancias to1icas | [24 empty] | -42.8571
|  | Contaminacion de sistema de tratamiento y alcantarillado | [22 empty] | 10 | 4
Filtracion de combustibles al suelo y subsuelo
Contaminacion de aguas superficiales y subterraneas
| Falla de equipos eléctricos en islas de distribución y zonas de almacenamiento de combustibles | Incendios, e1plosiones | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | 5 |  | 100
DM-05-1998-142 | DM-05-1998-142 |  | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | Incumple | Incumple | Incumple | incumple | incumple | icumple | incumple | incumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | 22 | 8 | 36.3636
| Riesgo de derrames, fugas o escapes en el sistema de almacenamiento y Distribución de Combustibles. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 2 | -88.2353
| Fuga de combustible durante el cambio de llantas o mantenimiento del vehiculo |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 | 2 | -77.7778
| Riesgo de derrames durante las operaciones de llenado de los tanques y distribución de combustible. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 | 2 | -77.7778
| Inadecuada disposicion de residuos peligrosos | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 10 | 6 | -40
| Falla de equipos eléctricos en islas de distribución y zonas de almacenamiento de combustibles | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | 5 | 3 | -40
SDA0520101650 |  |  | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | incumle | incumple | cumple | cumple | incumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumpñe | cumple | cumple | cumple | cumple | 22 | 3 | 13.6364
| Riesgo de derrames, fugas o escapes en el sistema de almacenamiento y Distribución de Combustibles. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |  | 0
| Fuga de combustible durante el cambio de llantas o mantenimiento del vehiculo |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 |  | 0
| Riesgo de derrames durante las operaciones de llenado de los tanques y distribución de combustible. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 |  | 0
| Inadecuada disposicion de residuos peligrosos | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 10 | 3 | -70
| Falla de equipos eléctricos en islas de distribución y zonas de almacenamiento de combustibles | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | 5 |  | 0
Dm-05-1998-222 |  |  | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | icumple | incumple | cumple | incumple | incumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | 22 | 4 | 18.1818
| Riesgo de derrames, fugas o escapes en el sistema de almacenamiento y Distribución de Combustibles. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |  | 0
| Fuga de combustible durante el cambio de llantas o mantenimiento del vehiculo |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 |  | 0
| Riesgo de derrames durante las operaciones de llenado de los tanques y distribución de combustible. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 |  | 0
| Inadecuada disposicion de residuos peligrosos | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 10 | 4 | -60
| Falla de equipos eléctricos en islas de distribución y zonas de almacenamiento de combustibles | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | 5 |  | 0
SDA-8-2013-1727 |  |  | incumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | incumple | incumple | incumple | incumple | incumple | cumple | cumple | cumple | incumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | 22 | 7 | 31.8182
| Riesgo de derrames, fugas o escapes en el sistema de almacenamiento y Distribución de Combustibles. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 2 | -88.2353
| Fuga de combustible durante el cambio de llantas o mantenimiento del vehiculo |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 |  | 0
| Riesgo de derrames durante las operaciones de llenado de los tanques y distribución de combustible. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 |  | 0
| Inadecuada disposicion de residuos peligrosos | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 10 | 5 | -50
| Falla de equipos eléctricos en islas de distribución y zonas de almacenamiento de combustibles | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | 5 |  | 0
DM-05-1998-263 |  |  | cumple | incumple | incumple | cumple | cumple | incumple | incumple | incumple | incumple | incumple | incumple | incumple | incumple | incumple | cumple | incumple | incumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | 22 | 13 | 59.0909
| Riesgo de derrames, fugas o escapes en el sistema de almacenamiento y Distribución de Combustibles. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 7 | -58.8235
| Fuga de combustible durante el cambio de llantas o mantenimiento del vehiculo |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 | 4 | -55.5556
| Riesgo de derrames durante las operaciones de llenado de los tanques y distribución de combustible. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 | 4 | -55.5556
| Inadecuada disposicion de residuos peligrosos | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 10 | 8 | -20
| Falla de equipos eléctricos en islas de distribución y zonas de almacenamiento de combustibles | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | 5 | 1 | -80
DM-05001-421 |  |  | cumple | incumple | cumple | cumple | cumple | incumple | incumple | incumple | incumple | incumple | incumple | incumple | incumple | cumple | cumple | incumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | 22 | 10 | 45.4545
| Riesgo de derrames, fugas o escapes en el sistema de almacenamiento y Distribución de Combustibles. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 4 | -76.4706
| Fuga de combustible durante el cambio de llantas o mantenimiento del vehiculo |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 | 3 | -66.6667
| Riesgo de derrames durante las operaciones de llenado de los tanques y distribución de combustible. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 | 3 | -66.6667
| Inadecuada disposicion de residuos peligrosos | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 10 | 7 | -30
| Falla de equipos eléctricos en islas de distribución y zonas de almacenamiento de combustibles | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | 5 | 3 | -40
DM-05-98-137 |  |  | cumple | si | cumple | cumple | cumple | cumple | cumplñe | cumple | incumple | incumple | incumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumle | incumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | 22 | 4 | 18.1818
| Riesgo de derrames, fugas o escapes en el sistema de almacenamiento y Distribución de Combustibles. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | -94.1176
| Fuga de combustible durante el cambio de llantas o mantenimiento del vehiculo |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 |  | -100
| Riesgo de derrames durante las operaciones de llenado de los tanques y distribución de combustible. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 |  | -100
| Inadecuada disposicion de residuos peligrosos | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 10 | 3 | -70
| Falla de equipos eléctricos en islas de distribución y zonas de almacenamiento de combustibles | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | 5 |  | -100
SDA-05-1998-245 |  |  | cumple | incumple | cumple | cumple | cumple | incumple | incumple | incumple | incumple | incumple | incumple | incumple | incumple | cumple | cumple | incumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | 22 | 9 | 40.9091
| Riesgo de derrames, fugas o escapes en el sistema de almacenamiento y Distribución de Combustibles. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 6 | -64.7059
| Fuga de combustible durante el cambio de llantas o mantenimiento del vehiculo |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 | 5 | -44.4444
| Riesgo de derrames durante las operaciones de llenado de los tanques y distribución de combustible. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 | 5 | -44.4444
| Inadecuada disposicion de residuos peligrosos | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 10 | 8 | -20
| Falla de equipos eléctricos en islas de distribución y zonas de almacenamiento de combustibles | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | 5 | 3 | -40
SDA0520101095 |  |  | cumple | cumple | cumnple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | incumple | incumple | incumple | incumple | cumple | cumple | cumple | incumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | 22 | 5 | 22.7273
| Riesgo de derrames, fugas o escapes en el sistema de almacenamiento y Distribución de Combustibles. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | -94.1176
| Fuga de combustible durante el cambio de llantas o mantenimiento del vehiculo |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 |  | -100
| Riesgo de derrames durante las operaciones de llenado de los tanques y distribución de combustible. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 |  | -100
| Inadecuada disposicion de residuos peligrosos | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 10 | 4 | -60
| Falla de equipos eléctricos en islas de distribución y zonas de almacenamiento de combustibles | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | 5 |  | -100
SDA-08-2013-543 |  |  | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | incumple | incumple | incumle | incumple | incumple | incumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | 22 | 6 | 27.2727
| Riesgo de derrames, fugas o escapes en el sistema de almacenamiento y Distribución de Combustibles. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |  | 0
| Fuga de combustible durante el cambio de llantas o mantenimiento del vehiculo |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 |  | 0
| Riesgo de derrames durante las operaciones de llenado de los tanques y distribución de combustible. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 |  | 0
| Inadecuada disposicion de residuos peligrosos | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 10 | 6 | -40
| Falla de equipos eléctricos en islas de distribución y zonas de almacenamiento de combustibles | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | 5 | 1 | -80
DM-05-98-130 |  |  | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | incumple | cumple | cumple | cumple | incumple | incumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | 22 | 3 | 13.6364
| Riesgo de derrames, fugas o escapes en el sistema de almacenamiento y Distribución de Combustibles. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | -94.1176
| Fuga de combustible durante el cambio de llantas o mantenimiento del vehiculo |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 | 1 | -88.8889
| Riesgo de derrames durante las operaciones de llenado de los tanques y distribución de combustible. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 | 1 | -88.8889
| Inadecuada disposicion de residuos peligrosos | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 10 | 3 | -70
| Falla de equipos eléctricos en islas de distribución y zonas de almacenamiento de combustibles | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | 5 | 1 | -80
Dm05-1998-238 |  |  | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | incumple | incumple | incumple | incumple | incumple | incumple | incumple | cumple | cumple | cumple | incumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | 22 | 8 | 36.3636
| Riesgo de derrames, fugas o escapes en el sistema de almacenamiento y Distribución de Combustibles. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 2 | -88.2353
| Fuga de combustible durante el cambio de llantas o mantenimiento del vehiculo |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 | 2 | -77.7778
| Riesgo de derrames durante las operaciones de llenado de los tanques y distribución de combustible. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 | 2 | -77.7778
| Inadecuada disposicion de residuos peligrosos | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 10 | 6 | -40
| Falla de equipos eléctricos en islas de distribución y zonas de almacenamiento de combustibles | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | 5 | 2 | -60
DM-05-1998-279 |  |  | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | incumple | incumple | incumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | incumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | 22 | 4 | 18.1818
| Riesgo de derrames, fugas o escapes en el sistema de almacenamiento y Distribución de Combustibles. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 17 | 3 | -82.3529
| Fuga de combustible durante el cambio de llantas o mantenimiento del vehiculo |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 | 2 | -77.7778
| Riesgo de derrames durante las operaciones de llenado de los tanques y distribución de combustible. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 | 2 | -77.7778
| Inadecuada disposicion de residuos peligrosos | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 10 | 1 | -90
| Falla de equipos eléctricos en islas de distribución y zonas de almacenamiento de combustibles | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | 5 | 3 | -40
Dm-05-2005-287 no es de la localidad |  |  | cumple | cumnple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | incumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | incumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | 22 | 2 | 9.0909
| Riesgo de derrames, fugas o escapes en el sistema de almacenamiento y Distribución de Combustibles. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | -94.1176
| Fuga de combustible durante el cambio de llantas o mantenimiento del vehiculo |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 |  | -100
| Riesgo de derrames durante las operaciones de llenado de los tanques y distribución de combustible. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 |  | -100
| Inadecuada disposicion de residuos peligrosos | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 10 | 1 | -90
| Falla de equipos eléctricos en islas de distribución y zonas de almacenamiento de combustibles | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | 5 |  | -100
SDA-05-1998-154 | [6 empty] | cumple | cumple | cumple | cumple | incumple | incumple | cumple | incumple | incumple | cumnple | cumple | cumple | cumple | cumple | incumple | cumple | cumple | c | 22 | 5 | 22.7273
| Riesgo de derrames, fugas o escapes en el sistema de almacenamiento y Distribución de Combustibles. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | -94.1176
| Fuga de combustible durante el cambio de llantas o mantenimiento del vehiculo |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 | 1 | -88.8889
| Riesgo de derrames durante las operaciones de llenado de los tanques y distribución de combustible. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 | 1 | -88.8889
| Inadecuada disposicion de residuos peligrosos | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 10 | 5 | -50
| Falla de equipos eléctricos en islas de distribución y zonas de almacenamiento de combustibles | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | 5 | 1 | -80
DM-05-20005-07 | [6 empty] | cumple | cumple | incumple | incumple | cumple | incumple | incumple | incumple | cumple | cumple | cumple | cumpole | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple |  | 22 | 5 | 22.7273
| Riesgo de derrames, fugas o escapes en el sistema de almacenamiento y Distribución de Combustibles. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | -94.1176
| Fuga de combustible durante el cambio de llantas o mantenimiento del vehiculo |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 | 2 | -77.7778
| Riesgo de derrames durante las operaciones de llenado de los tanques y distribución de combustible. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 | 2 | -77.7778
| Inadecuada disposicion de residuos peligrosos | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 10 | 4 | -60
| Falla de equipos eléctricos en islas de distribución y zonas de almacenamiento de combustibles | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | 5 | 2 | -60
SDA-05-08-3530 |  |  | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | incumple | incumple | incumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | 22 | 3 | 13.6364
| Riesgo de derrames, fugas o escapes en el sistema de almacenamiento y Distribución de Combustibles. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |  | -100
| Fuga de combustible durante el cambio de llantas o mantenimiento del vehiculo |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 |  | -100
| Riesgo de derrames durante las operaciones de llenado de los tanques y distribución de combustible. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 |  | -100
| Inadecuada disposicion de residuos peligrosos | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 10 | 3 | -70
| Falla de equipos eléctricos en islas de distribución y zonas de almacenamiento de combustibles | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | 5 |  | -100
| DM-05-1998-242 |  | cumple | incumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | incumple | incumple | incumple | incumple | incumple | incumple | cumple | incumple | cumple | cumple | cu |  |  |  | 22 | 8 | 36.3636
| Riesgo de derrames, fugas o escapes en el sistema de almacenamiento y Distribución de Combustibles. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 3 | -82.3529
| Fuga de combustible durante el cambio de llantas o mantenimiento del vehiculo |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 | 2 | -77.7778
| Riesgo de derrames durante las operaciones de llenado de los tanques y distribución de combustible. |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 8 | 2 | -75
| Inadecuada disposicion de residuos peligrosos | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 10 | 7 | -30
| Falla de equipos eléctricos en islas de distribución y zonas de almacenamiento de combustibles | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | 5 |  | -100
Dm-05-2000-508 |  |  | cumple | incumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | incumple | cumple | cumple | incumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | 22 | 3 | 13.6364
| Riesgo de derrames, fugas o escapes en el sistema de almacenamiento y Distribución de Combustibles. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 2 | -88.2353
| Fuga de combustible durante el cambio de llantas o mantenimiento del vehiculo |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 | 1 | -88.8889
| Riesgo de derrames durante las operaciones de llenado de los tanques y distribución de combustible. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 | 1 | -88.8889
| Inadecuada disposicion de residuos peligrosos | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 10 | 2 | -80
| Falla de equipos eléctricos en islas de distribución y zonas de almacenamiento de combustibles | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | 5 |  | -100
SDA-07-2002-769 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | 22 |  | 0
| Riesgo de derrames, fugas o escapes en el sistema de almacenamiento y Distribución de Combustibles. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |  | 0
| Fuga de combustible durante el cambio de llantas o mantenimiento del vehiculo |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 |  | 0
| Riesgo de derrames durante las operaciones de llenado de los tanques y distribución de combustible. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 |  | 0
| Inadecuada disposicion de residuos peligrosos | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 10 |  | 0
| Falla de equipos eléctricos en islas de distribución y zonas de almacenamiento de combustibles | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | 5 |  | 0
DM-05-1998-224 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | 22
| Riesgo de derrames, fugas o escapes en el sistema de almacenamiento y Distribución de Combustibles. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17
| Fuga de combustible durante el cambio de llantas o mantenimiento del vehiculo |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9
| Riesgo de derrames durante las operaciones de llenado de los tanques y distribución de combustible. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9
| Inadecuada disposicion de residuos peligrosos | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 10
| Falla de equipos eléctricos en islas de distribución y zonas de almacenamiento de combustibles | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | 5
DM-05-00-507 |  |  | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | incumple | incumple | incumple | cumple | cumple | incumple | incumple | cumple | incumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple |  |  |  | 22 | 6 | 27.2727
| Riesgo de derrames, fugas o escapes en el sistema de almacenamiento y Distribución de Combustibles. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 3 | -82.3529
| Fuga de combustible durante el cambio de llantas o mantenimiento del vehiculo |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 | 3 | -66.6667
| Riesgo de derrames durante las operaciones de llenado de los tanques y distribución de combustible. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 | 3 | -66.6667
| Inadecuada disposicion de residuos peligrosos | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 10 | 4 | -60
| Falla de equipos eléctricos en islas de distribución y zonas de almacenamiento de combustibles | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | 5 | 3 | -40
SDA0797001005 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Incumple | Incumple | Incumple | cumple | cumple | cumple | cumplñe | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple |  | 22 | 3 | 13.6364
| Riesgo de derrames, fugas o escapes en el sistema de almacenamiento y Distribución de Combustibles. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 2 | -88.2353
| Fuga de combustible durante el cambio de llantas o mantenimiento del vehiculo |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 | 2 | -77.7778
| Riesgo de derrames durante las operaciones de llenado de los tanques y distribución de combustible. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 | 2 | -77.7778
| Inadecuada disposicion de residuos peligrosos | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 10 |  | -100
| Falla de equipos eléctricos en islas de distribución y zonas de almacenamiento de combustibles | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | 5 | 3 | -40
Dm-05-98-120 |  |  | cumple | incumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | incumple | cumple | incumple | incumple | cumple | cumple | incumple | cumple | cumple | cumple | cuimple |  |  | 22 | 5 | 22.7273
| Riesgo de derrames, fugas o escapes en el sistema de almacenamiento y Distribución de Combustibles. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | -87.5
| Fuga de combustible durante el cambio de llantas o mantenimiento del vehiculo |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 | 1 | -88.8889
| Riesgo de derrames durante las operaciones de llenado de los tanques y distribución de combustible. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 | 1 | -88.8889
| Inadecuada disposicion de residuos peligrosos | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 10 | 4 | -60
| Falla de equipos eléctricos en islas de distribución y zonas de almacenamiento de combustibles | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | 5 |  | -100
DM-05-98-141 |  |  | Cumple | incumple | cumple | cumple | cumple | incumple | incumple | incumple | incumple | incumple | incumple | cumple | cumple | incumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | 22 | 8 | 36.3636
| Riesgo de derrames, fugas o escapes en el sistema de almacenamiento y Distribución de Combustibles. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 4 | -76.4706
| Fuga de combustible durante el cambio de llantas o mantenimiento del vehiculo |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 | 3 | -66.6667
| Riesgo de derrames durante las operaciones de llenado de los tanques y distribución de combustible. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 | 3 | -66.6667
| Inadecuada disposicion de residuos peligrosos | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 10 | 5 | -50
| Falla de equipos eléctricos en islas de distribución y zonas de almacenamiento de combustibles | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | 5 | 3 | -40
DM-05-2001-39 |  |  | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | incumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | incumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | 22 | 2 | 9.0909
| Riesgo de derrames, fugas o escapes en el sistema de almacenamiento y Distribución de Combustibles. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | -94.1176
| Fuga de combustible durante el cambio de llantas o mantenimiento del vehiculo |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 | 1 | -88.8889
| Riesgo de derrames durante las operaciones de llenado de los tanques y distribución de combustible. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 | 1 | -88.8889
| Inadecuada disposicion de residuos peligrosos | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 10 | 2 | -80
| Falla de equipos eléctricos en islas de distribución y zonas de almacenamiento de combustibles | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | 5 |  | -100
SDA-05-1999-118 |  |  | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | Incumple | Cumple | Cumple | incumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | 22 | 2 | 9.0909
| Riesgo de derrames, fugas o escapes en el sistema de almacenamiento y Distribución de Combustibles. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | -94.1176
| Fuga de combustible durante el cambio de llantas o mantenimiento del vehiculo |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 | 1 | -88.8889
| Riesgo de derrames durante las operaciones de llenado de los tanques y distribución de combustible. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 | 1 | -88.8889
| Inadecuada disposicion de residuos peligrosos | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 10 | 2 | -80
| Falla de equipos eléctricos en islas de distribución y zonas de almacenamiento de combustibles | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | 5 | 1 | -80
SDA-08-1014-5495 |  |  | Cumple | Incumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | incumple | incumple | incumple | incumple | cumple | incumple | cumple | incumple | cumple | cumple | cumple |  |  |  | 22 | 7 | 31.8182
| Riesgo de derrames, fugas o escapes en el sistema de almacenamiento y Distribución de Combustibles. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 3 | -82.3529
| Fuga de combustible durante el cambio de llantas o mantenimiento del vehiculo |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 | 2 | -77.7778
| Riesgo de derrames durante las operaciones de llenado de los tanques y distribución de combustible. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 | 2 | -77.7778
| Inadecuada disposicion de residuos peligrosos | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 10 | 6 | -40
| Falla de equipos eléctricos en islas de distribución y zonas de almacenamiento de combustibles | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | 5 |  | -100
DM-05-98-107 |  |  | cumple | incumple | cumple | cumple | cumple | cumle | cumle | cumle | cumle | cumle | cumle | cumle | cumle | cumle | cumle | incumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | cumple | 22 | 2 | 9.0909
| Riesgo de derrames, fugas o escapes en el sistema de almacenamiento y Distribución de Combustibles. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 2 | -88.2353
| Fuga de combustible durante el cambio de llantas o mantenimiento del vehiculo |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 | 1 | -88.8889
| Riesgo de derrames durante las operaciones de llenado de los tanques y distribución de combustible. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 9 | 1 | -88.8889
| Inadecuada disposicion de residuos peligrosos | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 10 | 1 | -90
| Falla de equipos eléctricos en islas de distribución y zonas de almacenamiento de combustibles | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | 5 |  | -100