## ORDEN Y ASEO
|  | PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS | [7 empty] | Vigencia: Octubre 2015-Octubre 2016
Versión: 001
Código: SGSST- PIP
JUSTIFICACIÓN: |  |  | Las inspecciones planeadas son un instrumento para mantener un control sobre los riesgos que se ocasionan en los puestos de trabajo, con el fin de hacer mejoras continuas a sus condiciones, estableciendo medidas preventivas y correctivas que garanticen un entorno de trabajo saludable y seguro además deuna optima atención a emergencias que se puedan presentar. Por lo que la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos ha decidido realizar las debidas inspecciones dentro de las instalaciones de la planta de alimentos para garantizar la seguridad de todos sus colaboradores. Las inspecciones planeadas en el Banco de Alimentos incluyen la revisión de las condiciones locativas, mecanicas, fisicas, electricas, demarcación de áreas, señalización, orden y aseo, comportamiento en el trabajo y equipos para la atenciónde emergencias (botiquín y extintores) en cada area de la planta de alimentos, las cuales se realizaran de forma periodica a traves de un procedimieto definido que permita la obteción de información suficiente y actualizada de los problemas y riesgos que se puedan estar ocasionando, las formas de trabajo de la planta y el comportamiento del personal que desempeña las labores de recepción, clasificación, almacenamiento y despacho de aliementos; ademas de evidenciar como estos elementos influyen en el desarrollo de las medidas establecidas y en el desempeño de la fundación en la gestion para la seguridad y salud en el trabajo .
PROGRAMA: |  |  | INSPECCIONES PLANEADAS
OBJETIVO(S) DEL PROGRAMA: |  |  | Reducir los riesgos que se puedan estar ocasionando por deficiencias en las condiciones locativas en las diferentes areas de la planta de alimentos.
OJETIVO ESTRATEGICO AL QUE APLICA: |  |  | Garantizar entornos de trabajo saludables y seguros para el optimo desarrollo de las tareas y actividades asociadas a la manipulación de alimentos (recepción, clasificación, almacenamiento y despacho)
RESPONSABLE DEL PROGRAMA: |  |  | Responable del SG-SST, COPASST, personal asignado para realizar las inspecciones planeadas
PERIODO VIGENCIA DEL PROGRAMA: |  |  | Un año
OBJETIVO ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA |  |  | * Identificar las condiciones locativas que pueden estar generando un riesgo para la salud del personal que se desempeña en las diferentes actividades de la planta de alimentos. * Establecer los controles sobre las diferentes condiciones locativas de la planta de alimentos que puedan estar ocasionando un riesgo para la seguridad y salud del personal realiza las actividades recepción, clasificación, almacenamiento y despacho de alimentos.
INDICADOR(ES)
N° | TIPO DE INDICADOR | DESCRIPCION DEL INDICADOR |  |  | FÓRMULA |  |  |  |  | META | OBSERVACIONES
|  | Nombre | Frecuencia de medición
1 | Efectividad | % porcentaje de reduccion de las condiciones de los puestos de trabajo que esten ocasionando un riesgo para la salud y seguridad del personal de la planata de alimentos | Semestral |  | (N° de las condiciones de los puestos de trabajo que esten ocasionando un riesgo para la salud y seguridad del personal de la planta identificadas en el tiempo actual- N° de las condiciones de los puestos de trabajo que esten ocasionando un riesgo para la salud y seguridad del personal de la planta identificadas en el tiempo inmediatamente anterior/N° delas condiciones de los puestos de trabajo que esten ocasionando un riesgo para la salud y seguridad del personal de la planta identificadas en el tiempo inmediatamente anterior) *100% |  |  |  |  | Reducir en un 100% las condiciones de los puestos de trabajo que esten ocasionando un riesgo para la salud y seguridad del personal de la planta de alimentos
2 | Eficacia | % de controles ejecutados para mejorar las condiciones locativas de la planta de alimentos | Trimestral |  | (N° de controles ejecutados para mejorar las condiciones de los puestos de trabajo de la planta de alimentos/N° total de controles establecidos para mejorar las condiciones de los puestos de trabajo en la planta de alimentos)*100% |  |  |  |  | Ejecutar el 100% de los controles establecidos para mejorarlas condiciones de los puestos de trabajo de la planta de alimentos | La frecuencia de medición es trimestral pero la meta es al finalizar el periodo de vigencia del programa (1 año)
3 | Eficacia | % de inspecciones planeadas realizadas | Anual |  | (N° de inspecciones planeadas realizadas/ N° totalde inspecciones planeadas programadas)*100% |  |  |  |  | Realizar el 100% de las inspecciones planeadas para la planta de alimentos
N° | ACTIVIDAD DEL PROGRAMA |  |  | RESPONSABLE (Cargo) |  |  | FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN | INVERSIÓN | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES
PLANEAR
1 | Selección de la áreas, equipos e instalaciones a inspeccionar. |  |  | Responsable del SG-SST |  |  | Octubre 10 de 2015 |  | Lista de todas las áreas, equipos y maquinas de la planta de alimentos a inspeccionar, ruta de inspecciones.
2 | Asignación del personal para ejecutar las inspecciones planeadas |  |  | Responsable del SG-SST |  |  | Octubre 10 de 2015 |  | Matriz de responsabilidad, funcion y autoridad
3 | Establecer un sistema de evaluación para las condiciones de los puestos de trabajo |  |  | Responsable del SG-SST |  |  | 12 al 19 de octubre de 2015 |  | Guia para Inpecciones Planeadas (docuemeto en físico o magnetico)
4 | Establecer la frecuencia para realizar las inpecciones planeadas |  |  | Responsable del SG-SST |  |  | 12 al 19 de octubre de 2015 |  | Guia para Inpecciones Planeadas, Cronograma de inspecciones Planeadas (docuemeto físico o magnetico)
5 | Listas de chequeo que contengan los diferentes aspectos seleccionados para inspeccionar |  |  | Responsable del SG-SST |  |  | 12 al 19 de octubre de 2015 |  | Listas de chequeo con todos los aspectos seleccionados para inspeccionar
6 | Establecer metodo para medir efectividad de las inspecciones planeadas |  |  | Responsable del SG-SST |  |  | 12 al 19 de octubre de 2015 |  | Guia para Inpecciones Planeadas (docuemeto en físico o magnetico)
HACER
7 | Diseño de la Guia o Manual con los procedimientos para la realización inspeciones planeadas |  |  | Responsable del SG-SST |  |  | 12 al 19 de octubre de 2015 |  | Documento Guía para las inspecciones planeadas (Físico o magnetico)
8 | Capacitar al personal asignado para la realización de las inspecciones planeadas |  |  | Responsable del SG-SST, COPASST |  |  | Octubre 23 de 2015 |  | Formato de asistencia a capactaciones diligenciado
9 | Identificar las condiciones de los puestos de trabajo que esten ocasionando un riesgo para la salud y seguridad del personal de la planta de alimentos |  |  | Personal asignado para la realización de inspecciones planeadas, Responsable del SG-SST, COPASST |  |  | Octubre 26 y 27 de 2015 |  | Listas de chequeo diligenciadas, informe de inpecciones planeadas
10 | Establecer las medidas correctivas para mejorar las condiciones de los puestos de trabajo de la planta de alimenos de acuerdo a los resultados encontrados en las inspecciones planeadas |  |  | Personal asignado para la realización de inspecciones planeadas, Responsable del SG-SST, COPASST |  |  | Octubre 28 y 29 de 2015 |  | Formato de informe para la inspecciones planeadas diligenciado
VERIFICAR
11 | Actualización y seguimiento al programa de inspecciones planeadas |  |  | Responsable del SG-SST |  |  | Enero 15 de 2016 |  | Ficha del programa (Documento en Excel) |  | La revisión y seguimiento del programa de EPP debe hacerse trimestralmente
12 | El seguimiento a la ejecución de las medidas correctivas recomendadas |  |  | Responsable del SG-SST, COPASST |  |  | Enero 15 de 2016 |  | Formato para el seguimiento de las medidas correctivas recomendadas diligenciado
13 | La ejecución y efectividad de las inpecciones planeadas programadas |  |  | Responsable del SG-SST, COPASST |  |  | Octubre 3 de 2016 |  | Formato de informe para las inspecciones planeadas diligenciado,
14 | Realización de las capacitaciones programadas y la asistencia del personal de la planta de alimentos |  |  | Responsable del SG-SST |  |  | Octubre 7 de 2016 |  | Formato de asistencia para capacitaciones diligenciado
ACTUAR
15 | Asignar el personal para la realización de las inspecciones planeadas |  |  | Responsable del SG-SST, COPASST |  |  | Octubre 19 de 2015 |  | Acta de conformación del grupo para las inspecciones planeadas
| Número Total de Actividades: |  | 15 | [6 empty] | 0
SEGUIMIENTO A INDICADOR(ES)
1. Porcentaje de reduccion de las condiciones de los puestos de trabajo que esten ocasionando un riesgo para la salud y seguridad del personal de la planata de alimentos
| Periodo | N° de condiciones de trabajo no satisfactorias | Porcentaje (%)
| Oct 2015-Marzo 2016 |  | NA
| Semestre I (Abril-Oct 2016) |  | #DIV/0!
| META | 100%
RIESGO/IMPACTO CONTROLADO
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) |  |  |  |  | Se requieren Ajustes ? |  | JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE |  | MEDIDAS A IMPLEMENTAR
PERÍODO |  | FECHA | ANALISIS DE RESULTADOS |  | SI | NO
Primer Semestre
Segundo Semestre
3. Porcentaje de controles ejecutados para mejorar las condiciones locativas de la planta de alimentos
| Periodo | N° de controles ejecutados | N° Total controles establecidos | Porcentaje (%)
| Primer Trimestre (Oct-ene 2015) |  |  | #DIV/0!
| Segundo Trimestre (Ene-Abr 2016) |  |  | #DIV/0!
| Tercer Trimestre (Abr-Jul 2016) |  |  | #DIV/0!
| Cuarto Trimestre (Jul-Oct 2016) |  |  | #DIV/0!
| META | 100%
RIESGO/IMPACTO CONTROLADO
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) |  |  |  |  | Se requieren Ajustes ? |  | JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE |  | MEDIDAS A IMPLEMENTAR
PERÍODO |  | FECHA | ANALISIS DE RESULTADOS |  | SI | NO
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
4. Porcentaje de inspecciones planeadas realizadas
| Periodo | N° de inspecciones planeadas realizadas | N° Total de inspecciones planeadas programadas | Porcentaje (%)
| Año 1 (Octubre 2015-Octubre 2016) |  |  | #DIV/0!
| META |  |  | 100%
RIESGO/IMPACTO CONTROLADO
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) |  |  |  |  | Se requieren Ajustes ? |  | JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE |  | MEDIDAS A IMPLEMENTAR
PERÍODO |  | FECHA | ANALISIS DE RESULTADOS |  | SI | NO
Año 1
Año2
6. Porcentaje de actividades del programa realizadas
| % AVANCE GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ACTIVIDADES DEL SUBPROGRAMA |  | META CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
| 0 |  | 100% a Octubre de 2016
RIESGO/IMPACTO CONTROLADO
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE(L) INDICADOR(ES) |  |  |  |  | Se requieren Ajustes ? |  | JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE |  | MEDIDAS A IMPLEMENTAR
PERÍODO |  | FECHA | ANALISIS DE RESULTADOS |  | SI | NO
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
Note on B105: Se calcula así: (Sumatoria de los números de "% Avance" de actividades)/(número total de actividades).