## TABLA 1
Código Artículo | Descripción Artículo | Und. | ∑ Cantidad Solicitada | Tiempo aprovisionamiento (días) | Aprovisionamiento TOTAL | % Individual | % Acumulado | Clasificación
247 | FIB OPT D 6 HILOS TIPO EXT 50/125 | Metros | 19622 | 60 | 1177320 | 45.67% | 45.67% | A
1440 | FIB OPT 6 HILOS SM EXTERIOR ARMADA | Metros | 8910 | 60 | 534600 | 20.74% | 66.4%
123 | CABLE UTP CAT. 6A LSZH DE 4 PARES | Metros | 399183 | 1 | 399183 | 15.48% | 81.89%
122 | CABLE COBRE TRENZADO 3X12 THHN BLA ROJ V | Metros | 101114 | 3 | 303342 | 11.77% | 93.65% | B
103 | CONDUCTOR DESNUDO #12 AWG | Metros | 31651 | 1 | 31651 | 1.228% | 94.88%
121 | CABLE DE COBRE THHN/THWN #8 | Metros | 15613 | 1 | 15613 | 0.6056% | 95.49%
249 | CABLE DE COBRE THHN/THWN #6 | Metros | 14098 | 1 | 14098 | 0.5468% | 96.03%
1201 | CABLE COBRE TRENZADO 3X10 THWN BLA ROJ V | Metros | 3725 | 3 | 11175 | 0.4335% | 96.47%
312 | CABLE DE COBRE THHN/THWN # 10 - VERDE | Metros | 10093 | 1 | 10093 | 0.3915% | 96.86%
117 | CABLE DE COBRE THHN/THWN #1/0 | Metros | 9303 | 1 | 9303 | 0.3608% | 97.22%
311 | CABLE DE COBRE THHN/THWN # 10 - ROJO | Metros | 7805 | 1 | 7805 | 0.3027% | 97.52%
310 | CABLE DE COBRE THHN/THWN # 10 - NEGRO | Metros | 7275 | 1 | 7275 | 0.2822% | 97.8%
1484 | GUAYA SUPER GX 316 CABLE EN ACERO 100% | Metros | 6400 | 1 | 6400 | 0.2482% | 98.05%
119 | CABLE DE COBRE THHN/THWN #4 | Metros | 6296 | 1 | 6296 | 0.2442% | 98.3%
245 | CABLE DE COBRE THHN/THWN #2 | Metros | 5024 | 1 | 5024 | 0.1949% | 98.49%
1801 | Cable SINTOX CU 80grds C 1/0AWG 750V PE | Metros | 912 | 5 | 4560 | 0.1769% | 98.67%
1797 | Cable SINTOX CU 80grds C 8AWG 750V PE HF | Metros | 745 | 5 | 3725 | 0.1445% | 98.81%
1798 | Cable SINTOX CU 80grds C 6AWG 750V PE HF | Metros | 740 | 5 | 3700 | 0.1435% | 98.96%
118 | CABLE DE COBRE THHN/THWN #2/0 | Metros | 3679 | 1 | 3679 | 0.1427% | 99.1%
1799 | Cable SINTOX CU 80grds C 4AWG 750V PE HF | Metros | 675 | 5 | 3375 | 0.1309% | 99.23%
120 | CABLE DE COBRE THHN/THWN #4/0 | Metros | 2873 | 1 | 2873 | 0.1114% | 99.34%
251 | CONDUCTOR DESNUDO #2/0 AWG | Metros | 2472 | 1 | 2472 | 0.09589% | 99.44%
315 | CABLE DE COBRE SOLDADOR AWG #8 | Metros | 1352 | 1 | 1352 | 0.05244% | 99.49%
1447 | CABLE DE COBRE THHN/THWN # 10 BLANCO | Metros | 1200 | 1 | 1200 | 0.04655% | 99.54% | C
318 | CONDUCTOR DESNUDO #8 AWG | Metros | 1130 | 1 | 1130 | 0.04383% | 99.58%
115 | CABLE DE COBRE SOLDADOR AWG #6 | Metros | 1037 | 1 | 1037 | 0.04022% | 99.62%
250 | CABLE DE COBRE SOLDADOR AWG #1/0 | Metros | 945 | 1 | 945 | 0.03666% | 99.66%
317 | CONDUCTOR DESNUDO #6 AWG | Metros | 890 | 1 | 890 | 0.03452% | 99.69%
1794 | Cable SINTOX CU 80grds C 2/0AWG 750V PE | Metros | 152 | 5 | 760 | 0.02948% | 99.72%
113 | CABLE DE COBRE SOLDADOR AWG #2 | Metros | 759 | 1 | 759 | 0.02944% | 99.75%
1800 | Cable SINTOX CU 80grds C 2AWG 750V PE HF | Metros | 150 | 5 | 750 | 0.02909% | 99.78%
1286 | CABLE DE COBRE DESNUDO #8 | Metros | 665 | 1 | 665 | 0.02579% | 99.8%
1648 | CABLE UTP CATEGORÍA 6. | Metros | 610 | 1 | 610 | 0.02366% | 99.83%
309 | CABLE DE COBRE THHN/THWN #3/0 | Metros | 582 | 1 | 582 | 0.02257% | 99.85%
473 | CORAZA FLEXIBLE DE 1" LIQUID TIGHT | Metros | 451 | 1 | 451 | 0.01749% | 99.87%
750 | CONDUCTOR DESNUDO #10 AWG | Metros | 400 | 1 | 400 | 0.01552% | 99.88%
1208 | CABLE DE COBRE THHN/THHN #12 | Metros | 400 | 1 | 400 | 0.01552% | 99.9%
476 | CORAZA FLEXIBLE DE 2" LIQUID TIGHT | Metros | 348 | 1 | 348 | 0.0135% | 99.91% | C
1145 | CABLE ENCAUCHETADO 3 X 8 AWG | Metros | 310 | 1 | 310 | 0.01202% | 99.93%
313 | CABLE DE COBRE SOLDADOR AWG #2/0 | Metros | 300 | 1 | 300 | 0.01164% | 99.94%
1796 | Cable SINTOX CU 80grds C 4/0AWG 750V PE | Metros | 50 | 5 | 250 | 0.009697% | 99.95%
114 | CABLE DE COBRE SOLDADOR AWG #4 | Metros | 241 | 1 | 241 | 0.009348% | 99.96%
475 | CORAZA FLEXIBLE DE 1.1/2" LIQUID TIGHT | Metros | 227 | 1 | 227 | 0.008805% | 99.96%
559 | CABLE DE COBRE DESNUDO NO. 2/0 | Metros | 210 | 1 | 210 | 0.008146% | 99.97%
471 | CORAZA FLEXIBLE DE 3/4" LIQUID TIGHT | Metros | 148 | 1 | 148 | 0.005741% | 99.98%
1058 | CABLE ENCAUCHETADO 3 X 10 AWG | Metros | 135 | 1 | 135 | 0.005236% | 99.98%
1470 | CABLE ENCAUCHETADO 3X12 | Metros | 105 | 1 | 105 | 0.004073% | 99.99%
658 | ESPIRAL PLASTICO 1/4" BLANCO | Metros | 100 | 1 | 100 | 0.003879% | 99.99%
474 | CORAZA FLEXIBLE DE 1.1/4" LIQUID TIGHT | Metros | 60 | 1 | 60 | 0.002327% | 99.99%
657 | CABLE DE COBRE SOLDADOR AWG #10 | Metros | 32 | 1 | 32 | 0.001241% | 100%
508 | RIEL ESTRUCTURAL RANURADO 4X4" | Metros | 30 | 1 | 30 | 0.001164% | 100%
477 | CORAZA FLEXIBLE DE 3" LIQUID TIGHT | Metros | 28 | 1 | 28 | 0.001086% | 100%
1819 | TAPA PARA CABLOFIL 30 CM | Metros | 28 | 1 | 28 | 0.001086% | 100% | C
883 | CORAZA FLEXIBLE DE 2.1/2" LIQUID TIGHT | Metros | 10 | 1 | 10 | 0.0003879% | 100%
1459 | RUBATEX 5/8 | Metros | 10 | 1 | 10 | 0.0003879% | 100%
1461 | Rubatex de 3/8" | Metros | 10 | 1 | 10 | 0.0003879% | 100%
1762 | CABLE DE COBRE THHN/THWN # 10 - AZUL | Metros | 5 | 1 | 5 | 0.0001939% | 100%
1360 | TERMOENCOGIBLE 5MM | Metros | 2 | 1 | 2 | 7.758e-05% | 100%
1256 | Termoencogible amarillo para platina de 3mm de espesor | Metros | 1 | 1 | 1 | 3.879e-05% | 100%
1257 | Termoencogible azul para platina de 3mm de espesor | Metros | 1 | 1 | 1 | 3.879e-05% | 100%
|  |  |  | TOTAL | 2578084